Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Робітнича, 84 – продовження ремонту віконних укосів після заміни вікон;

Вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 12 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 58/Б, 30/2, вул. Охтирська, 11, 13, вул. Миру, 13,                                    вул. Лінійна, 13, вул. Римського-Корсакова, 16, вул. Іллінська, 10 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Роменська, 92/1, вул. Іллінська, 51/1, вул. Роменська, 89 – проведено огляд дитячих майданчиків;

Вул. Нахімова, 34, 36, 38, 40, вул. І. Кавалерідзе, 9, 9/2 – проведено підготовку теплових пунктів до опалювального періоду;

Вул. Нахімова, 34, 36, 38, 40, вул. І. Кавалерідзе, 9, 9/2 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових інженерних мереж опалення;

Вул. Я. Мудрого, 40/А – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 12/Г – проведено відключення/включення водопостачання, замінено корінний кран;

Вул. Іллінська, 12 – проведено відключення/включення водопостачання, замінено корінний кран;

Вул. Іллінська, 10 – проведено відключення/включення водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Засумська, 16/б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження мережі електропостачання, надано роз’яснення внутрішньо квартирні роботи;

Вул. Першотравнева, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/2 – 4 під’їзд, 1,2 поверх скління вікон;

Вул. Горького, буд. 23/1 – 5 під’їзд, 3 поверх скління вікон;

Вул. Супруна, буд. 4 – 3 під’їзд,  скління вікон;

Вул. Горького, буд. 39 – ремонт пісочниці;

Пр-т. Т. Шевченка, буд.3 –   ревізія поверхового електричного щітка ;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – відключення ГВП  та ХВП, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

Пров. Інститутський, буд. 7 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

Вул. Горького, буд. 39 – 4 під’їзд  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – усунено протікання рушниковисушувача, встановлено хомут;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку кухні;

Вул. Горького, буд. 39 – відключення ХВП для заміни каналізаційного трійника;

Вул. Бельгійська, буд. 23 – проведені ремонтні роботи по заміні ділянки каналізаційного стояка між квартирою та підвальним приміщенням, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 38 – обстеження інженерної системи в теплопункті по заміні засувок;

Вул. Горького, буд. 23/1 – 10 під’їзд, – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. З. Красовицького, буд. 2 – поверхового електричного щітка ;

Пров. Суджанський, буд. 20 – 2 під’їзд, виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку санвузла;

Пров. І. Дерев’янка, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

ПРБП «Рембуд»

Встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 15, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,

Гідро випробування: вул. Героїв Крут, 50, 52, 54

Відключення водопостачання: пр. М.Лушпи, 26, кв.*,                                             пр. М.Лушпи, 24,кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул.Праці, 31, кв.***; вул.Праці, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;                                  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами:               вул. Л. Бикова,6 /1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;                                               вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова,6 /1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                     вул. І. Виговського,6, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;  вул. Праці, 30,  під’їзд 1,2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул.Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 12, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 42, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. ген. Чеснова, буд. 1, вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Охтирська, буд. 38, вул. Водна, буд. 65/2, пр-т. М. Лушпи, буд. 12 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103, 133; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Ковпака,      б. 15, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 16, 27, 29

Виконані роботи по ремонту ганку житлового будинку:                                     вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (1- 4 під.).

Розпочаті роботи по ремонту парапету житлового будинку:                                   вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 67 (1, 2, 3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 69

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        пр. Курський, б. 47 (3 під.)

Розпочаті роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                                     пр. Шевченко, б. 9

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      пр. Шевченко, б. 13 (2 під.)

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Новорічна б. 4, 6; вул. Г. Чибісова, б. 9, 10

Продовжуються роботи по заміні трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                        вул. Супруна 21

Розпочаті роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку:                       вул. Леваневського, б. 14

Проведені гідравлічні випробування в житлових будинках:                             вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 27,29

Вул. Р. Атаманюка, б. 16, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в квартирі. Проведені роботи по прочищенню випуску, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* – встановили 2-і лампочки в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* – встановили 2-і лампочки на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський. б. 45, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.175, б.89, б.165/135; вул. Заливна б.31

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.6,                         вул. Заливна б.13, пр. М. Лушпи б.9

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна б.9,                            пр. М. Лушпи б.9, б.49, вул. Харківська б.8, вул. Петропавлівська б.81,                     пров. 2 Продольний б.5, вул. Г. Кондратьєва б.143, вул. Лебединська б.12, вул. Кооперативна б.6, Героїв Небесної Сотні б.7, вул. Заливна б.31

Відключення ХВП/ГВП для проведення планових робіт за адресою:                  вул. Петропавлівська б.96, вул. Г. Кондратьєва б.165/135, вул. Гамалія б.21, вул. Соборна б.32, вул. Заливна б.13

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:   пр. М. Лушпи б.9, вул. Прокоф`єва б.24

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території – за графіком.