Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.06.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 84 – завершено ремонт віконних укосів після заміни вікон;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14, вул. Ярослава Мудрого, 52, вул. Робітнича, 84,                                      вул. Першотравнева, 35, 37, 26, 24, 22, 20, 31, 33, вул. Ярослава Мудрого, 68 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Іллінська, 35, вул. Данила Галицького, 53, вул. Пушкіна, 20, вул. Садова, 32 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

вул. Декабристів, 76 – замінено запірну арматуру мережі опалення у тепловому пункті;

вул. Робітнича, 67 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 51/1– відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. В. Чорновола, 78 – відновлено комунальне освітлення.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020.-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;                     вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 24, під’їзд  3; вул. Металургів,9,  кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі каналізації за адресами: вул. Реміснича, 10, під’їзд 6;

виконано зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання  за адресами:  вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами: вул. Л. Бикова, 6 /1, під’їзд 6;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 19, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 5,                  під’їзд  6; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2;                      вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул.  Л. Бикова, 2 /1, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Івана Сірка, 14, кв.*,

гідровипробування: вул. Героїв Крут, 50/б, 54/б, 62/б;

заміна засувки: вул. Івана Сірка, 12, підвал;

заміна корінного вентилю: вул. ІванаСірка, 43,кв.*, вул. Івана Сірка, 15, кв.*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 12,  вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Харківська, буд. 44  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1, вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 40,  вул. Івана Сірка, буд. 21, вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі у квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 40/2  – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Марко Вовчок, буд. 5 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Серпнева, буд. 12, вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. СКД, буд. 38 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Чугуївський, буд. 2/б  –  зварювальні роботи по заміні ділянки труби холодного водопостачання;

вул. Горького, буд. 5/а – виконані  ремонтні роботи по заміні трійника на каналізаційному трубопроводі  в квартирі ;

пр-т. Т. Шевченка, буд. 3/а  –  обстеження протікання в каналізаційній мережі в підвальному приміщенні (дворова) ;

вул. Троїцька, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Курський, буд.119  – проведено злив води з системи опалення, згідно письмових заяв ;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 49 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-а Залізнична, буд. 10/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

пл. Горького, буд. 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання; пр-т Шевченка, буд. 3 –  виконані роботи по відновленню контакту в електрощитовій.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 51, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 13, 57;                             вул. Ковпака, б. 43;

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                        вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 67 (1, 2, 3 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 69;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                          пр-т Курський, б. 47 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                        пр-т Шевченко, б. 9;

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     пр-т Шевченко, б. 13 (2 під.);

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Новорічна б. 2; вул. Генерала Чибісова, б. 11; вул. Р. Атаманюка, б. 11, 13;

Продовжуються роботи по заміні трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                       вул. Супруна 21;

Продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку: вул. Леваневського, б. 14;

Проведені роботи по завезенню піску в пісочниці на прибудинкову територію житлових будинків:  вул. Р. Атаманюка, б. 27, 33, 41, 43, 43б, 45, 53, 59, 63, 67, 69;вул. Г. Чибісова, б. 10, 11, 16а, 16/1, 20; пр. Курський, б. 129, 131, 133; вул. Ковпака, б. 13, 14, 15, 41, 43, 55;

Вул. Р. Атаманюка, б. 57 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна лампочок на 1-му, 2-му, 3-му та 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи ГВП за адресою: вул. Петропавлівська, б. 117–20 м/п;

заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 110–2 м/п;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б. 8, вул. Г. Кондратьєва, б. 175;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Івана Сірка, б. 2;

проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Малиновського, б. 10, вул. Г. Кондратьєва, б. 187, вул. О. Береста, б. 3, вул. Г. Кондратьєва б. 145, вул. Лебединська, б. 10;

прочищення каналізаційної системи за адресою: пр. М. Лушпи, б. 47,                      вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135, б. 165/134, б. 189, б. 148; вул. Харківська, б. 26/1, вул. Заливна б. 9,   вул. Кооперативна, б. 6,                           вул. З. Космодем`янської, б. 7;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 148, вул. Гамалія, б. 22;

прохлоровано підвальне приміщення за адресою: пр.-т М. Лушпи б. 47.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території- за графіком.