Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д. Галицького, 65/а – проведено обстеження мережі ливневої каналізації;

Вул. Робітнича, 51 – продовження ремонту під’їзду;

Вул. Перемоги, 4 – продовження ремонту під’їзду №1;

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

Вул. Засумська, 16/Б – проводяться роботи з заміни ділянок трубопроводів мереж ХВП та ГВП;

Вул. Іллінська, 38, 40, вул. Першотравнева, 31, 33, вул. Я. Мудрого, 40/А, 64, 79 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Д. Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

Вул. Я. Мудрого, 70 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у квартирі заявника;

Вул. Садова, 32 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/2А – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Б. Шлях, 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі ливневої каналізації, установлено хомут для усунення протікання;

Вул. Я. Мудрого, 57 – проведено обстеження мереж каналізації та ХВП для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Першотравнева, 33 – проведено обстеження мережі ХВП у під’їзді №3 для подальшого планування заміни ділянки трубопроводу;

Вул. Іллінська, 12, 12/1, 12/1, 10 – проведено підготовку теплових пунктів;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

Вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

Вул. Першотравнева, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020.-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.110, вул. Харківська б. 22

Відновлення циркуляції  за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.6,                                  вул. Харківська б.6/2, вул. Г. Крут б. 12, пр. М. Лушпи б.39/1

Проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. Г. Кондратьєва б.6, пр. М. Лушпи б.39/1, 49,

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва                     б. 144/2,  вул. Прокоф`єва б.24, 24/Б, вул. Г. Кондратьєва б.36, б.19, б.140, пров. Огарьова б.2/1, вул. Петропавлівська б.117, вул. 2-га Харківська б.6,            пр. М. Лушпи б.43/2,

Прочищено зливову каналізацію за адресою: вул. Г. Кондратьєва 6

Усунено протікання  ХВП за адресою:  пр. М. Лушпи б. 39/1,

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Обстеження дворової каналізації за адресою:  вул. Прокоф`єва б.36, 24/Б;  вул. Олеся б.1

Покіс трави прибудинкової території за адресою: вул. Заливна б.1, 9

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Заміна кульових кранів: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,

Заміна спускнику: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Мірошніченко, 11, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,                                пр. М. Лушпи, 42, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська,39, під’їзд 1;                   вул. Степаненківська,20, під’їзд 1;  вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;

Проведені ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання  за адресами:    вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

Відновлення холодного водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;  вул. Холодногірська,30/1, під’їзд 1,2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова,1 , кв.***;  вул. Реміснича, 10/А,  кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Металургів, 24,  під’їзд 2;                    вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1;  вул. Металургів, 3, під’їзд 1;                              вул. Металургів, 17,  під’їзд 1;  вул.Л.Бикова,2/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд. 41 – відновлено контакт в електрощитовій будинку;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконано ревізію поверхового щита;

Пл. Горького, буд. 6 – виконано ревізію поверхового щита;

Пл. Горького, буд. 5 – відновлено комунальне електропостачання в квартирі;

Вул. Горького, буд.40– відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Леваневського, буд. 16 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – забита дворова каналізація, передано до                        КП «Міськводоканал»;

Пров. Суджанський, буд. 20– виконано обстеження квартири на предмет залиття;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 38/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Бельгійська, буд. 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Привокзальна, буд. 35/ж – виконано обстеження засувки на трубопроводі опалення в теплопункті будинку;

Вул. Рибалко, буд. 6 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Супруна,буд.12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку. Прибудинкова територія прибирається згідно графіка; виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 45, 47, 53, 55, 103, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15, 43, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 13

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       пр. Курський, б. 51 (3 під)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                             вул. Р. Атаманюка, б. 1 (1 під)

Продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Пр. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведена заміна аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи самостійно, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 1-му поверсі біля ліфту, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – проведена ревізія в електрощітку на 5-му поверсі, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. 4-та Продольна, буд. 12/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Харківська, буд. 44, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.