Оперативний звіт по виконаних роботах за 19-21.06.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 – проведено фарбування лавок на вході до під’їздів;

вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                       КП  « Міськводоканал»;

вул. Шевченка, 2 – відключено та включено водопостачання для усунення протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні працівниками                            КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1,5;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Лисенко, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Охтирська, 4 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Садова, 33 – проведено ревізію поверхового електричного щитка.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна кранів на с-мі  ГВП: вул. Заливна, б. 13 – 4 шт.;

заміна системи ГВП за адресою: вул. Заливна, б. 13- 4 м/п;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Покровська, б.1 4, пр-т М. Лушпи, б. 31, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, б. 12, б. 30; вул. Бєлінського, б. 13;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, б. 9;

усунено протікання на системі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 146/1;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Заливна, б. 9, вул. Малиновського, б. 9, вул. Г. Кондратьєва, б. 146/1, вул. Гамалія, б.221, пр-т М. Лушпи, б. 47, вул. Береста, б. 5.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території – за графіком

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Територія ЧРЗ, буд.11– ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 28 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 19, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 2, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 36 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35, 13 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 38 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, буд.3а – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, буд. 11 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 27 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 22 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, буд. 4 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*;

Гідро випробування: вул. Героїв Крут, 38, 38/а, 40.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 51, 55, 103, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15, 43, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 21/1, 43б, 43, 45;

продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: пр. Курський, б. 103/1 (6-9 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                        вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 67 (1, 2, 3 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 69;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     пр-т Курський, б. 47 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                          пр-т Шевченко, б. 9;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         пр-т Шевченко, б. 13 (2 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Генерала Чибісова, б. 6, 8 (частково);

продовжуються роботи по заміні трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                            вул. Супруна 21;

продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку: вул. Леваневського, б. 14;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – включено автомат в ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – замінили 4-и лампочки в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – встановили лампочки в 1-му під’їзді на 4-му та 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Генерала Чибісова, б. 15, кв. №* – встановили лампочку при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 5;                              вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, кв.***;                                  вул. Праці, 37, під’їзд  2; вул. Металургів,11, під’їзд  4;

проведені ремонтні  роботи  мережі холодного  водопостачання за адресами:  вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 2;                                     вул. Металургів,17, під’їзд  1; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд  1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                           вул. Металургів, 4, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів, 3, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.*** ; вул. Реміснича, 25, кв.*** ;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Івана Виговського,6, під’їзд  1; вул. Реміснича, 10, під’їзд  4;

Відновлення  роботи ліфтів за  адресами: вул. Реміснича,35, під’їзд  3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 14, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А, вул. І. Сірка, буд. 15, про. Богуна, буд. 3, вул. Водна, буд. 65/1, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. СКД, буд. 38, вул. Харківська, буд. 34 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 25,  вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. СКД, буд. 25, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд. 52А, вул. СКД, буд. 9, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 34, вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. СКД, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Харківська, буд. 31,  вул. Харківська, буд. 34, вул. СКД, буд. 14, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.