Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Пушкіна, 20, вул. Нахімова, 19 – відновлено ділянки вимощення після проведення робіт за заміни трубопроводу випуску мережі каналізації;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – розпочато ремонт покрівлі над машинним приміщенням;

Вул. Харківська, 30/2 – завершено роботи з заміни трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 81 – проведено прочищення ДВК;

Вул. Лебединська, 4, вул. Г. Кондратьєва, 152 – завезено пісок на прибудинкову територію;

Вул. Роменська, 89, 100, вул. Перемоги, 4 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкової мережі опалення;

Вул. Зв’язківців, 9 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 5 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Пушкіна, 55 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 100 – проведено обстеження електричної мережі, надано консультації щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів,9/1, під’їзд 6,7,8; вул. Лермонтова,15, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                         вул. Н.Холоднргірська,8, під’їзд  1,2;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд 1; вул. Реміснича,15, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холоднргірська,41, під’їзд 1;  вул. Металургів,24, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Встановлення хомута: пр. М. Лушпи, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. С. Табали, буд. 52/А, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Нижньосироватська, буд. 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Паркова, буд. 1, вул. Харківська, буд. 42,  вул. М. Вовчок, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 54, вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 38, вул. І. Сірка, буд. 27 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 36 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Супруна, буд. 3 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Пр-т. Шевченка, 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, 28 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Чугуївський, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Дерев’янка, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд.35, 35/б – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 18 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 41 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 2 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 18 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна кранів на с-мі  ХВП: вул. Соборна б. 32 – 2 шт.

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Соборна б.32 – 8 м/п

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська б.8,  вул. Г. Кондратьєва б.132, б.128; вул. Петропавлівська б.53, пр. М. Лушпи б.49, вул. Покровська б.14, пр. М. Лушпи б.31, вул. Прокоф`єва б.22,б.24, б.24/Б, б.36; вул. Заливна б.9, вул. О. Аніщенка б.3, вул. Соборна б.32, вул. Петропавлівська б.81,                       вул. Лебединська б.12, вул. Кооперативна б.6, вул. І.Сірка б.37, вул. Береста б.5, пров. Академічний б.5

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського б.9

Усунено протікання на системі ХВП, ГВП за адресою: пр. М. Лушпи б.49, вул. Кооперативна б.6, вул.  Прокоф`єва б. 24

Обстеження та прочищення дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія б.22, вул. Петропавлівська б.81, вул. Заливна б.9

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. Заливна б.9, вул. Малиновського б.9, вул. Г. Кондратьєва б.146/1,                    вул. Гамалія б.221, пр. М. Лушпи б.47, вул. Береста б.5

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території- за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103/1; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Р. Атаманюка, б.  31, 49, 57; вул. Л. Українки, б. 14

Продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: пр. Курський, б. 103/1 (6-9 під.)

Продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                       вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 67 (1, 2, 3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 69

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       пр. Курський, б. 47 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                           пр. Шевченко, б. 9

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        пр. Шевченко, б. 13 (2 під.)

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Г. Чибісова, б.10, 12; пр. Курський, б. 43 (частково)

Продовжуються роботи по заміні трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                        вул. Супруна 21

Продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку: вул. Леваневського, б. 14

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні к/к, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено автомат в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).