Оперативний звіт по виконаних роботах за 2.06.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 5 – проведено обстеження мережі ливневої каналізації для встановлення причин протікання;

вул. Робітнича, 51 – завершено ремонт під’їзду;

вул. Перемоги, 4 – продовження ремонту під’їзду №1;

вул. Іллінська, 51/1 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Засумська, 16/Б – завершено роботи з заміни ділянок трубопроводів мереж ХВП та ГВП;

вул. Данила Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – надано роз’яснення щодо гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження мережі ХВП, встановлено причини протікання крану, для заміни необхідне роз пломбування лічильника – надано роз’яснення;

вул. Садова, 33 – злито мережу опалення для усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації та ХВП;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

вул. Робітнича, 94 – проведено ревізію поверхових електрощитів у під’їзді № 4;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська. 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника (5 викликів).

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Івана Виговського,6, під’їзд 1;                       вул. Металургів,11, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд  3;                                                вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;                                                       вул.  Холодногірська, 30/1,  під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;

проведені ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд  3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. 1-ша. Новопоселенська, 1, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;  вул. Праці, 2, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича,31, під’їзд 1;                         вул. Металургів,24, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна кульових кранів: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

перепакування радіатора опалення: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*;

гідро випробування: вул. Інтернаціоналістів, 59/а;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 66/б, кв.*,                                   вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,                          вул. Героїв Крут, 44, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 34 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна, буд. 12 – ліквідовано протікання запірної арматури в бойлерній;

пр-т Шевченка, буд. 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, буд. 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, буд. 20– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 5 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 5а – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 2 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 25 – злито воду з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Супруна, буд. 10– виконані роботи по заміні  каналізаційного стояку в квартирі;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, буд. 16 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Харківська, буд. 38, вул. С. Табали, буд. 52/А, пр-т М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню мереж каналізації в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 29, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Івана Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 34, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки у квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 7, 33, 45, 69; пр-т Курський, б. 103, 123, 53, 39; вул. Ковпака, б. 55; вул. Лесі Українки, 25;

продовжуються роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку: пр-т Курський, б. 53;

розпочаті роботи по ремонту ганку: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1;

завершені роботи по ремонту входів в під’їзди: вул. Р. Атаманюка, б. 45;

проведений покіс на прибудинковій території житлових будинків:                       пр-т Курський, б. 129, 135 (частково);

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановлений хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, б. 16;

відновлення циркуляції  за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 39, вул. Харківська б. 6/2, вул. Г. Кондратьєва, б. 6, вул. Заливна, б.15, вул. Харківська, б. 8/2;

проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Харківська, б.26/1, пр-т М. Лушпи, б.31, вул. Прокоф`єва, б. 36, б. 22; вул. Петропавлівська, б. 51, вул. Заливна, б. 13, вул. Малиновського, б. 10, вул. Г. Кондратьєва, б. 50;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Покровська, б.2 6, вул. Заливна, б.15, вул. Героїв Крут, б. 12, пров. Огарьова, б. 2/1,                                         вул. Петропавлівська, б. 93, вул. Героїв Крут, б. 10, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б,                            вул. Харківська, б. 2 2, пр-т М. Лушпи, б. 47, вул. Заливна, б. 31,                                          вул. Петропавлівська, б. 93, вул. Малиновського, б. 2, б. 1;

прочищено/обстежено  зливову каналізацію за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Заливна, б. 31;

усунено протікання  ХВП за адресою: вул. Покровська, б. 26;

усунено протікання рушникосушарки за адресою: вул. Героїв Крут, б. 10, 12;

прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Заливна, б. 15;

покіс прибудинкової території за адресою: вул. Заливна, б. 1, 9.