Оперативний звіт по виконаних роботах за 26-29.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Декабристів, 78 – проведено частковий ремонт вимощення будинку;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено частковий ремонт мережі ливневої каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації 2 заявки;

Вул. Садова, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 15 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

Вул. Я. Мудрого, 15 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

Вул. Я. Мудрого, 5 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. В. Чорновола, 55 – усунено протікання запірної арматури у квартирі заявника;

Вул. Лебединська, 4 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

Вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 3/1 – відключено ХВП на квартиру для усунення протікання;

Вул. Шевченка, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 16/б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Роменська, 88 – відновлено освітлення – проведено ревізію поверхового електричного щитка – відновлено контакти;

Вул. Косівщинська, 73 – проведено обстеження електричної мережі для відновлення освітлення у квартирі заявника необхідно звертатися до Сумиобленерго;

Вул. Шевченка, 2 – проведено ревізію електрощитової;

Вул. Б. Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Кузнечна, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.12, вул. Гамалія б.21, вул. Воскресенська б.14, вул. Перекопська б.12, вул. І. Сірка б.37,                             вул. Петропавлівська б.51, вул. Соборна б.19

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Харківська б.1, б.1/1,                            вул. Заливна б.31, б.13; вул. Прокоф`єва б.36, вул. Харківська б.2/,                           вул. Даргомижського б., вул. Прокоф`єва б.12

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська б.9,                                 вул. Г. Кондратьєва б.187

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Покровська б.23, вул. Заливна б.13, вул. Гамалія б.18, вул. Харківська б.22/1, вул. Гамалія б.22, вул. Петропавлівська б.93, вул. Гамалія б.24, вул. Прокоф`єва б.36, б.30,  б.12; вул. Петропавлівська б.60, вул. Г. Кондратьєва б.165/10, вул. Заливна б.31, б.13, вул. Г. Кондратьєва б.143, б.132,  вул. О. Аніщенка б.2, б.3;                         вул. Г. Кондратьєва б.175, б.143, б.118, б.154, пр. Даргомижського б.4,                    вул. Петропавлівська б.72,

Проведені роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП: вул. Покровська б.23, вул. Заливна б.13, пр. М. Лушпи б.39, вул. О. Аніщенка б.2, вул. Г. Кондратьєва б.175

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія б.18, б.24,                      вул. Петропавлівська б.81, пр. Даргомижського б.4, вул. О. Аніщенка б.3

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: пр. М. Лушпи б.31, б.39

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 27 – злито воду з мережі опалення для проведення ремонтних робіт в квартирі;

Вул. Супруна, буд. 3 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 14 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Т. Шевченка, буд. 18 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Рибалка, буд. 1 – виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

Вул. Троїцька, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Рибалка, буд. 1,4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Курський, буд. 125 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2- га Залізнична, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 37  – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 22 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд.7, 35  – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд.26 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Супруна, буд.18 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Троїцька, буд.17 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Бельгійська, буд.30 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 37, 43, 47, 103, 131; вул. Ковпака, б. 55;                        вул. Р. Атаманюка, б. 27, 33, 67; пров. Березовий, б. 30

Ведуться роботи по хімічній та механічній чистці бойлера житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Ведуться ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр. Курський, б. 33

Продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13 (1-3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд з торця  2-го під’їзду житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13

Продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: пр. Курський, б. 103/1 (6-9 під.)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Р. Атаманюка, б. 25 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                    вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      пр. Курський, б. 47 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                          пр. Шевченко, б. 9

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: пров. Л. Українки, б. 1; пр. Курський, б. 43, 45

Виготовлення та встановлення пісочниць на дитячих майданчиках житлових будинків: пр. Курський, б. 8, 103

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го блоку. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 47 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні між 3-м та 4-м під’їздами. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного стояку в квартирі. Наложили бандаж, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 13, кв. №* – проведена заміна вимикача при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено автомат в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – відновлено автомат в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська,8, під’їзд 4;               вул. Л. Бикова,6, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;                                                          вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1- 2; вул. Холодногірська,37,кв.***;                          вул. Праці, 32,  під’їзд 1; вул. Металургів, 5,  під’їзд 1, 8;

Проведені ремонтні  роботи  мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова,3, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1, 2;                                      вул. Лермонтова,1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 30/1, кв.***;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова,3,                  під’їзд 1;

Відновлення холодного водопостачання за адресами:                                                     вул. Холодногірська,37, під’їзд 1; вул.Лермонтова,15, під’їзд 2;                         вул. Металургів, 9/1,  кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Металургів, 17,кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;  вул. Холодногірська,51,кв.***;  вул. Лермонтова,15 ,кв.***;   вул. Реміснича, 31, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;  вул. Металургів, 13,  під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16,  під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Відключення водопостачання: пр. М. Лушпи, 40, кв.*,

Заміна ділянки х/водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 30, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 1, вул. Некрасова, буд. 4, вул. Охтирська, буд. 16, 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Харківська, буд. 34, вул. Богуна, буд. 3 – виконано робо ти по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд 58/В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 4, 2-га Староріченська, буд. 2, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Миру, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. СКД, буд. 10, вул. Харківська, буд. 100, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Глінки, буд. 11, вул. Нижньосироватська, буд. 37 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 39, вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Богуна, буд. 8, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 38, вул. Харківська, буд. 34 – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у квартирі заявника.

Вул. Серпнева, буд. 12, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Борова, буд. 47, пров. Карбишева, буд. 124, вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. Нижньосироватська, буд. 66 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.