Оперативний звіт по виконаних роботах за 03.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Перемоги, 4 – завершено ремонт під’їзду №1;

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

Вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження покрівлі встановлено причини протікання;

Вул. Холодногірська, 31 – проведено прибирання підвального приміщення, теплового пункту та електрощитової;

Вул. Котляревського, 2/7, 2/9 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 11 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 38 – замінено ділянку трубопроводу мережі ливневої каналізації для усунення протікання;

Вул. Б. Шлях, 38 – проведено заміну ділянки трубопроводу та частково запірної арматури (водо рамка);

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні – установлено хомут;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено частковий ремонт та налагоджувальні роботи ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. В. Чорновола, 55 -  відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Холодногірська, 31– відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження електромережі на наявність сторонніх підключень, не виявлено;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 30/2 – улаштовано освітлення у підвальному приміщенні.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;                вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                                    вул. Л.Бикова,2/1, кв.***; вул. Металургів,13, кв.***;

Проведені ремонтні роботи  мережі холодного  водопостачання  за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд  1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі каналізації за адресами:                                     вул. Реміснича,35, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                       вул. Степаненківська, 20, кв.***;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова,7,                 під’їзд  1;  вул. Реміснича,15, під’їзд 1;

Відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці,2, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 30, кв.***; вул. Реміснича,12/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова,1,                     під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд  8;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,24, під’їзд 1;                             вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд  4;   вул. Металургів, 26, під’їзд  2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконано ревізію поверхового щита;

Пров. Дерев’янко, буд. 1 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – відновлено електропостачання в квартирі;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.4  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Дерев’янко, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 38/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 42 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – відновлено електропостачання в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,

Ремонт кульового крану: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 44, кв.*.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчка, буд. 5, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 9, вул. Р.-Корсакова, буд. 24, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Борова, буд. 47 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 39,

Вул. І. Сірка, буд. 29 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Харківська, буд. 40, вул. СКД, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 24 – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника. Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 37, 39, 51; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 63

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        пр. Курський, б. 51 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                             вул. Р. Атаманюка, б. 1 (1 під)

Продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Проведений покос на прибудинковій території житлових будинків:                           вул. Леваневського, б. 14; вул. Супруна, б. 12/1, 21; пр. Шевченко, б. 9, 13.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Г. Чибісова, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по заміні ділянки к/з мережі, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – замінено автомат в ел. щитовій будинку на 63 Амп.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна б.42- 27 м/п

Заміна на системи опалення за адресою: вул. Левітана б.8 – 4 м/п

Заміна кранів на системі опалення за адресою: Козацький Вал б.4- 2 шт.

Заміна на системі ХВП за адресою: Козацький Вал б.4-1 шт.

Ізоляція на системі ГВП за адресою: вул. І. Сірка б.37- 20 м/п

Проведення ел. робіт за адресою: пр. М. Лушпи б.9, вул. Заливна б.15

Відновлення циркуляції  за адресою: вул. Заливна б.15, вул. І. Сірка б.37, вул. Г. Крут б.26, вул. Харківська б.25, вул. Заливна б.13

Проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: пр. М. Лушпи б.31, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Харківська б.26

Прочищення каналізаційної системи за адресою:  вул. Заливна б.15,                         пр. М. Лушпи б.9, вул. Г. Кондратьєва б.148, вул. Шишкарівська б.15,                        вул. Соборна б.42, вул. Малиновського б.2

Прочищено/обстежено  зливову каналізацію за адресою: пр. М. Лушпи б.9

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території за адресою: вул. Г. Крут б.12, пр. М. Лушпи б.39, б.39/1