Оперативний звіт по виконаних роботах за 04.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/5, 2/3, 2/2, 2/2А, 1/1, 3/1, вул. Лисенко, 10,                          вул. Декабристів, 74, вул. 5–та Продольна, 77 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Я. Мудрого, 52, 57, вул. Набережна р. Стрілка, 38, 34 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкової мережі опалення;

Вул. Б. Шлях, 23, 53, 59, 61, 43, 49, 38, вул. Робітнича, 92, 94,                                                  вул. Першотравнева, 26,22, вул. Я. Мудрого, 52, 68, 57, вул. Набережна р. Стрілка, 38, вул. Іллінська, 51/Г, 35, 12/2, 12/1, 10, вул. Садова, 32,                       вул. Д. Галицького, 34, 69, 65/А, вул. Пушкіна, 20, 55,                                                  вул. В. Чорновола, 78, вул. Люблінська, 20, 5, вул. Супруна, 8,                                 вул. Косівщинська, 96/3, 96/4, вул. Нахімова, 38, 19, 21,                                        пров. Гетьманський, 14, вул. І. Кавалерідзе, 9, 9/2, 9 – завезено пісок у пісочниці розташовані на прибудинкових територіях;

Вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації (2 виклики);

Вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 43, вул. Я. Мудрого, 70 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                    КП  « Міськводоканал»;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – замінено корінний кран у квартирі заявника – усунено протікання;

Вул. Нахімова, 19 – прочищено мережу ливневої каналізації;

Вул. Іллінська, 12/1 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Нахімова, 21 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Котляревського, 2/9 – злито мережу опалення для заміни крану Маєвського;

Вул. Роменська, 81, 89 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2/В – відновлено комунальне освітлення у під’їздах № 6 та №7;

Вул. Лисенко, 10 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Героїв Чорнобиля, 1 – відновлено комунальне освітлення.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна кранів на системі ГВП за адресою: вул. Харківська б.25-1 шт.,                     вул. Г. Крут б.10 – 2 шт.

Заміна системи каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.36- 1 м/п,                 вул. Г. Кондратьєва б.48 – 8 м/п

Заміна частини зливової каналізації за адресою: вул. Шишкарівська б.15-  5 м/п (1 під.), 2 м/п (2 під.)

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська б.8/2, б.8;                                  вул. З. Космодем`янської б.4, вул. Петропавлівська б. 129

Відновлення циркуляції  за адресою: вул. З. Космодем`яна б.4, вул. О. Олеся б.6, вул. Заливна б.15

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Олеся б.1,                     вул. Харківська б.9, вул. Г. Кондратьєва б.35, б.130,б.167/1; вул. Заливна б.31, пр. М. Лушпи б.23, вул. Лебединська б.10,  вул. З. Космодем`яна б.7,                        вул. Даргомижського б.1, вул. Г. Крут б.10

Відключення ХВП/ГВП  для проведення  планових ремонтних робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.30, б.24, б.12; вул. І. Сірка б.37, вул. Заливна б.9, б.31; вул. Малиновського б.10

Прочищено/обстежено  зливову каналізацію за адресою: пр. М. Лушпи б.23

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території :  за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Прочищення дощової каналізації: вул. І. Сірка, 12, кв.*,                                           вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*,

Заміна ділянки дощової каналізації: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 9, вул. СКД, буд. 10, пров. Богуна, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Мира, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Нижньосироватська, буд. 52 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд  1;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд  1;

Відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                    вул. Металургів, 17, під’їзд  1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 1, кв.***; вул. Реміснича,10, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 3; вул. Металургів, 9/1, під’їзд  8;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича,10/А, під’їзд  1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 51, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 43 б;                           вул. Ковпака, б. 15, 41.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                              пр. Курський, б. 51 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 1 (1 під)

Продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Розпочаті роботи по заміні козирка входу в під’їзд житлового  будинку: пров. Л. Українки, б. 2 (1 під.)

Ведуться роботи по заміні мережі гарячого та холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 51

Проведений покос на прибудинковій території житлових будинків:                        пр. Курський, б. 123.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43 б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №*– відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* – закріплено поверховий ел/щиток, упорядковано та закріплено ел. проводу.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – встановлено 1 лампочку на 2-му поверсі 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького,буд.49 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в теплопункті будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 31 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – виконано сумісне обстеження разом з                                  ТОВ «Сумитеплоенерго» інженерних мереж в бойлерній;

Вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи по  ремонту  насоса;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22/а – виконано заміну засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

Пл. Горького, буд. 5 – відновлено комунальне електропостачання на першому поверсі;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по заміні каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 36 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна,буд.10 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Супруна,буд.34 – виконано ремонт поверхового щита;

Вул. Лучанська, буд. 34 – виконано обстеження інженерних мереж в бойлерній;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;