Оперативний звіт по виконаним роботам за 30.06.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 49 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 23 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Я. Мудрого, 5 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Нахімова, 19 – надано роз’яснення щодо відсутності циркуляції ГВП – проводять роботи ТОВ «Сумитеплоенерго»;

вул. Іллінська, 10 – відключено ХВП для усунення аварійної ситуації для усунення затоплення нижче розташованої квартири;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                                   вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

прочищення стояку холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*;

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*;

обстеження елеваторних вузлів: пр-т М. Лушпи, 26, 30, 40, вул. І. Сірка, 15, вул. Інтернаціоналістів, 17;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 30, кв.*,                                  вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 37, 53; вул. Р. Атаманюка, буд. 20, 21/1, 49/а, 57; вул. Супруна, буд. 12/1;

завершені роботи по хімічній та механічній чистці бойлера житлового будинку: вул. Супруна, буд. 21;

ведуться ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, буд. 33;

завершені роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку:                       пр-т Шевченко, буд. 13 (1-3 під.);

продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд з торця  3-го під’їзду житлового будинку: пр-т Шевченко, буд. 13;

завершені роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку:                    пр-т Курський, буд. 103/1 (6-9 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                    вул. Супруна, буд. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      пр-т Курський, буд. 47 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                        пр-т Шевченко, буд. 9;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, буд. 20;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Супруна, буд. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 20, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з трубопроводу в ванній кімнаті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 45, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Охтирська, буд. 44, 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у квартирі заявника;

пров. Карбишева, буд. 124, вул. СКД, буд. 21, вул. Глінки, буд. 7, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пров. Богуна, буд. 5, вул. Паркова, буд. 1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17, вул. М. Вовчок, буд. 25, 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;                                вул. Лермонтова,15, під’їзд 4;  вул.  Металургів, 16,  під’їзд 4;

проведені ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Праці, 31, кв.***;  вул. Реміснича, 35, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 1;                         вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;                                   вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 10 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, буд. 28 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 2 – ревізія поверхового щита

пров. Інститутський, буд. 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 1, 3, 26  – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Дерев’янко, буд. 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 10, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 23/1, 39, 13, 36 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, буд. 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 3, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. 2-га Залізнична, буд. 18 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, буд. 12– виконано обстеження інженерних систем в будинку;

вул. Горького, буд. 2– встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 2б – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 18 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду, прибудинкова територія прибирається згідно графіка, виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська буд. 25, буд. 1/1, 8/2, 26; вул. Г. Кондратьєва буд. 140;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Заливна буд. 11;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Заливна буд. 29,                                        вул. Прокоф` єва буд. 36;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. З. Космодем`янської буд. 8, вул. Харківська буд. 6/2, вул. І. Сірка буд. 37, вул. Г. Кондратьєва буд. 189, вул. Героїв Крут буд. 12, вул. Петропавлівська буд. 51, вул. Заливна буд. 9, вул. Кооперативна буд. 4, вул. О. Аніщенка буд. 1, вул. Г. Кондратьєва буд.148, вул. Соборна буд. 32, вул. Г. Кондратьєва буд. 175, вул. Петропавлівська буд. 72, вул. Даргомижського буд. 10;

проведені роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП: вул. І. Сірка буд. 37, вул. Заливна буд. 9;

відключення ХВП, ГВП, злиття мережі опалення для проведення планових робіт: вул. Прокоф` єва буд. 30, буд. 36, вул. Петропавлівська буд. 127;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Аніщенка буд. 1,                         вул. Соборна буд. 32;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: пр-т М. Лушпи буд. 31, буд. 39.