Оперативний звіт по виконаним роботам за 10–12.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовження ремонту покрівлі;

вул. Першотравнева, 20, 22, 24, 26; вул. Робітнича, 92, 94 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. В. Чорновола, 55, вул. Іллінська, 49, 51/1, 51Г, вул. Садова, 53 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

вул. В. Чорновола, 55, вул. Іллінська, 49, 51/1, 51Г – проведено підготовку теплових пунктів до роботи в опалювальний період;

вул. Лінійна, 13 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 8 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 49 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації;

вул. Кузнечна, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16Б – усунено протікання мережі ХВП;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання мережі ХВП;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання мережі ХВП;

вул. Д. Галицького, 69 – усунено протікання мережі ХВП;

вул. Котляревського, 2/7 – усунено протікання мережі ХВП;

вул. Білопільський Шлях, 23 – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 90 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

вул. Я. Мудрого, 70 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

вул. Харківська, 58/Б – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Засумська, 16/Б, 14 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Першотравнева, 26 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження інженерних мереж для встановлення причин протікання;

вул. Я. Мудрого, 40/а – проведено обстеження інженерних мереж – протікання не виявлено;

вул. Білопільський шлях, 53 – усунено протікання запірної арматури у підвальному приміщенні;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження, надано консультацію необхідна заміна рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Д. Галицького, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/9 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;                                вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2; вул. 1-ша Новопоселенська, 1, кв.***;                              вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;  вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                               вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 31,  кв.***; вул. Лермонтова,1, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Реміснича, 31,  кв.***; вул. Степаненківська, 20, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;                                    вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 7,             під’їзд 1; вул. Праці,2, під’їзд 1–3; вул. Холодногітська, 30/1, під’їзд 3;                        вул. Праці, 34, під’їзд 6; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;                                                   вул.  Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;                      вул. Металургів, 24, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Обробка підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 38, 40, 38/а, 36, 36/в, 42, 44, 46, 46б;

прочищення розводки: вул. І. Сірка, 14, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, 1-й під’їзд.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Водна буд. 65/2, пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. С. Табали, буд. 70/1, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. М. Вовчок, буд 19, вул. Богуна, буд. 21, вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 12 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 24, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40/1, вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника

вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Глінки, буд. 7, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. СКД, буд. 38, вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 37, 53, 103; вул. Р. Атаманюка, буд. 11, 16, 57, 59; вул. Л. Українки, буд. 6, 25;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, буд. 5;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                               вул. Р. Атаманюка, буд. 17;

розпочаті ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 69;

проведені роботи по встановленню козирка входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 1а;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                         Г. Чибісова, буд. 14;

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                          вул. Супруна, буд. 12/1 (2 під.);

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                 пр-т Курський, буд. 47 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                               пр-т Шевченко, буд. 9;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: пр-т Курський, буд. 55 (частково); вул. Г. Чибісова, буд. 15, 16/1, 16/а; вул. Р. Атаманюка, буд. 16, 18;

вул. Л. Українки, буд. 25,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 16, кв. №* – при обстеженні засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні між 1-м та 2-м під’їздом. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – проведені роботи по заміні 5-и патронів та 5-и лампочок в 4-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 17, кв. №* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська буд. 109,                                   вул. Прокоф`єва буд. 36, буд. 24/Б, пров. 9 Травня буд. 4;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська буд. 1/1;

усунено протікання на системі опалення, ХВП/ГВП за адресою:                         вул. Г. Кондратьєва буд. 144, пр-т М. Лушпи буд. 55, вул. Героїв Крут буд. 26, вул. Воскресенська буд. 15;

прочищення каналізаційної системи за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 9, буд. 23, буд. 55, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва буд. 144, буд. 167/1, буд. 148, вул. Покровська буд. 14, вул. Героїв Крут буд. 26, вул. Харківська буд. 25, Козацький Вал буд. 4, вул. О. Аніщенка буд. 1, вул. Прокоф`єва буд. 24/Б;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Харківська буд. 25,                      пр-т М. Лушпи буд. 23;

Покіс прибудинкової території: за графіком.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді та провели ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 37 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконано ремонтні роботи  на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 13 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 3 – ревізія поверхового щита;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22 а – виконано ремонтні роботи  на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 3 – прочищено каналізаційний стояк с/у в квартирі;

пл. Горького, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 34 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Курський, буд. 119 – прочищено каналізаційний стояк с/у;

вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 8 – ревізія поверхового щита;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.