Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 81, 92/1, вул. Декабристів, 125, 143 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

вул. Ярослава Мудрого, 61 – проведено огородження місць можливого падіння цегли;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 19 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 43 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП  « Міськводоканал»;

вул. Данила Галицького, 35 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Робітнича, 67 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Харківська, 30/2 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 10, 12 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Шевченка, 2 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Декабристів, 125 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено холодне водопостачання у квартирі заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – надано консультації щодо заміни мережі каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено трубопровід мережі ливневої каналізації у під’їзді № 1;

вул. Нахімова, 34 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних  ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 12 – відновлено задовільний тиск ХВП – прочищено стояк;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 53 – відновлено комунальне освітлення.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 122 – 6 м/п;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б. 26/1, б. 1, б. 8,                         вул. Прокоф`єва, б. 30, б. 36, вул. Петропавлівська, б. 93;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, б. 26/1;

усунено протікання зливової системи  за адресою: вул. Г. Крут, б. 26;

усунено протікання на системі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 167/1;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 144, б. 36, б. 122, б. 126, б. 167/1; пр-т М. Лушпи, б. 23, вул. Героїв Крут, б. 26,    вул. Петропавлівська, б. 129;

відключення  ХВП/ГВП для проведення планових ремробіт за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36, б. 24; вул. Харківська, б. 1, б. 22; вул. Г. Кондратьєва, б. 54, б. 144/2, вул. Малиновського, б. 9, вул. Петропавлівська, б. 76;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, б. 81.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Встановлення хомута: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

дератизація підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 66, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Івана Сірка, 43, кв.*, вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

прочищення трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*, вул. Івана Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 82В, кв.*;

прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*,                   вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресами: вул.Металургів,14, кв.***; під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Холодногірська ,49, кв.***; під’їзд 8; вул. Холодногірська ,41,  під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання за адресами:                                     вул. Холодногірська ,33/1,кв.***; вул.Металургів,17, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича,10, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд  2; вул. Холодногірська ,41, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича,6/А, під’їзд 1;                        вул. Холодногірська,51, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 45, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 55, 57;                    вул. Ковпака, б. 55;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 17;

продовжуються ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 69;

проведені роботи по встановленню козирка входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 1А;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           вул. Генерала Чибісова, б. 14;

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                    вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                           пр-т Шевченка, б. 9;

вул. Ковпака, б.13 кв. №* – при обстеженні виявлено протікання  крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в елщитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Генерала Чибісова, б. 11/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Новорічна, б. 3,  кв. №* – відновлено контакт в елщитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 3/3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. Богуна, буд. 19, вул. Харківська, буд. 58Г – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Нижньосироватська, буд. 65 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пров. Карбишева, буд. 124, вул. СКД, буд. 50, вул. Марко Вовчок, буд. 9, вул. Водна, буд. 65/2, вул. Борова, буд. 47 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Івана Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд. 17 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

пр-т Шевченка, буд. 23– відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. територія ЧРЗ, буд. 23 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна,  32/1 – переведено реле часу на таймері насоса;

вул. Супруна, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 32/1 – прочищено внутрішньбудинкову ливневу каналізаційну мережу;

пл. Горького, буд. 5 – прочищено внутрішньбудинкову  ливневу каналізаційну мережу;

пров. Красовицького, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 23 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 3 – ревізія поверхового щита;

пр-т. Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску  в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 10 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.