Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 84, вул. Роменська, 81 – улаштовано пісочниці на дитячих майданчиках;

вул. В. Чорновола, 78 – розпочато роботи з заміни мережі ливневої каналізації;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – розпочато роботи з заміни ділянки трубопроводів мереж ГВП та опалення;

вул. Роменська, 92/1 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено роботи з заміни частини кранів мережі опалення;

вул. В. Чорновола, 55 – проведено погодження виконання земляних робіт з відповідними організаціями;

вул. 5-та Продольна, 77, вул. Декабристів, 74 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

вул. Декабристів, 74 – підготовлено тепловий пункт до опалювального періоду;

вул. Іллінська, 35 – злито мережу опалення для виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Нижньосироватська, 67 – відключено ХВП на квартиру для усунення внутрішньо квартирного протікання;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 15 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Я. Мудрого, 52 – закріплено поверховий електрощиток;

вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у приміщенні заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Троїцька, 21 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження квартир заявників щодо наявності сторонніх підключень до електромережі – не виявлено.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, б. 13 – 3 м/п;

заміна кранів на системи опалення за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 23 – 48 шт.;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б.25, вул. Героїв Крут, б. 4, вул. Шишкарівська, б. 15, Героїв Небесної Сотні, б. 7, вул. Івана Сірка, б. 37;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Заливна, б. 13, вул. Прокоф`єва, б. 12, вул. Харківська, б. 1, б. 8;

прочищення каналізаційної системи за адресою: пр. Даргомижського, б. 10, вул. Прокоф`єва, б. 22, вул. Петропавлівська, б. 127, б. 129,                                    пров Даргомижського, б. 10, вул. Левітана, б. 8, вул. Заливна, б. 13,                                    вул. О. Аніщенка, б. 1, вул. Соборна, б. 32, вул. Г. Кондратьєва, б. 118, б. 143;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, б. 10, вул. Г. Кондратьєва, б. 118.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                      вул. Інтернаціоналістів, 63Б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;                               вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Металургів, 24,  під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1;

прочищення зливової каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                               вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1, 2;

відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Металургів, 16,  під’їзд 1;                       вул. Реміснича, 35, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 41 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

пр-т. Шевченка, буд. 26– засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 23 – виконані обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд.2 3/1, 10/б, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 33– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янко, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 28 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 25, 30 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пр.-т. Шевченко, буд. 18 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35, 35/б – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Красовицького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 23/1, 2 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 25, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 40 – відновлено освітлення в квартирі.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 1,  вул. Івана Сірка, буд. 21, вул. СКД, буд. 6,

вул. Охтирська, буд. 29,  вул. С. Табали (Сєвєра), буд. 52Б,  вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 34, пр-т М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 52 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 12,  вул. СКД, буд. 6/1,  вул. С. Табали (Сєвєра), буд. 30, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Водна, буд. 65/3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Лінійна, буд. 11, 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 39, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 55;              пров. Березовий, б. 30, 31: вул. Ковпака, б. 15; пров. З. Красовицького, б. 5;

ведуться ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, б. 33;

продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд з торця  3-го під’їзду житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Р. Атаманюка, б. 25 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                      вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      пр-т Курський, б. 47 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                          пр-т Шевченко, б. 9;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Ковпака, б. 55 (частково); вул. Л. Українки, б. 10, 14 (частково), 25 (частково);

пров. З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).