Оперативний звіт по виконаним роботам за 20.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/5 та 2/8 – проведено обстеження покрівлі для планування ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження покрівлі та фасаду будинку для планування робіт з поточного ремонту;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення на технічному поверсі;

вул. Іллінська, 49 – прочищено мережу каналізації;

вул. Кузнечна, 5– прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67– прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження опалювального приладу у квартирі заявника, злито систему для виконання робіт;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 53 – проведено обстеження опалювального приладу у квартирі заявника, злито систему для виконання робіт;

вул. Садова, 33 –  виконано роботи по заміні корінного крану на мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника шляхом улаштування хомута;

вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – проведено технічний огляд ліфтів під’їздів №1 та №2;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Металургів, 13, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 30/1, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул.1-ша. Новопоселенська, 1, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Металургів, 2, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 3;                   вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І.Сірка 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів 15,кв.*, пр-т М. Лушпи 30, кв.*, вул. Героїв Крут 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут.78,кв.*, вул. Героїв Крут 44, кв.*, вул. Героїв Крут 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів 63/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів 15, кв.*, вул. Героїв Крут 44, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут 82/б,1-й п, підвал;

ремонт елеваторних вузлів: вул. Інтернаціоналістів 63/А,                                        вул. Героїв Крут 42,70/Б,84/А, пр-т М. Лушпи, 30.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 32 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 24 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, буд. 26– відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Троїцька, буд.18 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщені будинку;

пр-т Шевченка, буд. 21 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщені будинку;

пр-т Шевченка, буд. 18 – виконані роботи по з'єднанню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

вул. Рибалко, буд. 1, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка; виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 9, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25, вул. Миру, буд. 26, вул. СКД, буд. 6/1, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Нижньосироватська, буд. 65 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. СКД, буд. 38, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Серпнева, буд. 9 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 13; пр-т Курський, буд. 129, 103/1;                                     вул. Р. Атаманюка, буд. 23, 63;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, буд. 5;

завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                      вул. Р. Атаманюка, буд. 17;

виконані ремонтні роботи по заміні каналізаційної мережі в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 53 (1 під.);

розпочаті ремонтні роботи по заміні мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 53                   (7, 8 під.);

проведені роботи по накриттю козирків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41 (1, 2, 3 під.);

Проведені роботи по накриттю машинного приміщення житлового будинку: пр-т Курський, буд. 53 (1 під.);

завершені ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 69;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, буд. 25, 27, 35; пр-т Курський, буд. 121, 135;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                      вул. Г. Чибісова, буд. 3 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                         вул. Супруна, буд. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                           пр-т Шевченко, буд. 9;

пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – проведена заміна запобіжника в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 15, кв. №* – проведений ремонт патрону та заміна лампочки на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення в будинку відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 12,                              вул. Харківська буд. 25, пр-т М. Лушпи буд. 31, буд. 9, буд. 39, буд. 39/1, вул. Г. Кондратьєва буд. 6, вул. Харківська буд. 6/2, буд. 1/1, вул. Заливна буд. 1, буд. 13, буд. 31, вул. Героїв Крут буд. 26, б.4, вул. Соборна буд. 32;

відновлення ком. освітлення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 81,                      вул. О. Береста буд. 5;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська буд. 1,                    вул. Г. Кондратьєва буд. 175, буд. 143, пр-т М. Лушпи буд. 39, буд. 49, вул. Гамалія буд. 36/1, вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2, вул. Покровська буд. 11, вул. Харківська буд. 8/2, вул. Г. Кондратьєва буд. 118, вул. Героїв Крут буд. 10, вул. Харківська буд. 28/1, вул. Гамалія буд. 36/1, вул. Г. Кондратьєва буд. 54, буд. 46, вул. Заливна буд. 11, вул. Харківська буд. 25, вул. О. Олеся буд. 5, вул. Даргомижського буд. 7;

ремонт ДВК за адресою: вул. Гамалія буд. 1, вул. Прокоф`єва буд. 24/Б,                           вул. О. Олеся буд. 5;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Харківська б.25,                       вул. О. Олеся буд. 5;

усунено протікання на системі ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території – за графіком.

Завезення піску за адресою – за графіком.