Оперативний звіт по виконаним роботам за 21.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1, 3/1, вул. Декабристів, 78 – проведено гідравлічні випробування мережі опалення;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 23 – прочищено мережу каналізації;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Лебединська, 4 – прочищено мережу каналізації;

пр-т М. Лушпи, 7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації – замінено ділянку трубопроводу;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

вул. В. Чорновола, 55 – проведено відкачування вод з підвального приміщення;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Я. Мудрого, 57 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Роменська, 81 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження у квартирах заявників для складання актів про залиття;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Засумська, 26/А – відновлено електричні контакти;

вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Д. Галицького, 34 – замінено вимикач у підвальному приміщенні.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020.-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації  за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 6;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Праці, 26, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                                                   вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Металургів, 13, під’їзд 3;  вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 8;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1, 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка 43, кв.*, вул. Героїв Крут 74/а, кв*, вул. Героїв Крут 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут 36, кв.*, вул. Героїв Крут 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут 50/Б, кв.*, вул. І. Сірка 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів 15, кв*, вул. Героїв Крут 62/Б, вул. І. Сірка 12, кв.*, вул. Героїв Крут 72,кв.*, вул. Героїв Крут 36,*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 42, 3-й п, підвал;

ремонт ділянки трубопровода х/в шляхом встановлення хомута:                               вул. Прокоф’єва, 35, кв.*, вул. Інтернаціоналістів 17, підвал;

заміна ділянки трубопроводу г/в : вул. Інтернаціоналістів 59/а, підвал;

заміна ділянки трубопроводу х/в: вул. Прокоф’єва 35, підвал;

гідравлічні випробовування системи опалення: вул. Героїв Крут 36,36/в.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 26, вул. Охтирська, буд. 44, вул. І. Сірка, буд. 27, пр-т М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 26 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 50, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 25, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації у підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Г. Чеснова, буд. 9, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 38 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення. Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 43б; пр-т Курський, буд. 39, 103, 127;                                 вул. Ковпака, буд. 43, 55;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, буд. 5;

розпочаті ремонтні роботи по заміні мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 53                   (7, 8 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, буд. 25, 27, 29, 35;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                вул. Г. Чибісова, буд. 3 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                        вул. Супруна, буд. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                          пр-т Шевченко, буд. 9;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – встановили лампочку в 1-му блоці на                         1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – встановили лампочку на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку в                         2–му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку та відкачали воду;

вул. Супруна, буд. 12 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 12 – виконано зварювальні робот на трубопроводі опалення в теплопункті;

пр-т Шевченка, буд. 14 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 11 – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзд;

вул. Супруна, буд. 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

вул. Леваневського, буд. 12 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, буд. 34 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання в будинку;

вул. Горького, буд. 34  – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 37 – ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, виконано зварювальні роботи в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання в будинку;

вул. Горького, буд. 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 27 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

пров. З. Красовицького, буд. 4 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 38  – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Бельгійська, буд. 18 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання в будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Харківська буд. 6/2,                               вул.  Прокоф`єва буд. 36, буд. 24/Б, б.30,  пр-т М. Лушпи буд. 23, буд. 9, буд. 49;

відновлення ком. освітлення за адресою: вул. Петропавлівська б.81,                     вул. О. Береста буд. 5;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська буд. 51, вул. Даргомижського буд. 7, вул. Заливна буд. 31, вул. Перекопська буд. 9, буд. 17,  вул. Харківська буд. 25, вул. Героїв Крут буд. 20,  вул. Г. Кондратьєва буд. 165/140, буд. 167/1,  пр-т М. Лушпи буд. 39, буд. 9, вул. Кузнечна буд.1, вул. О. Олеся буд. 4;

ремонт ДВК за адресою: вул. Гамалія буд. 1, вул. Прокоф`єва буд. 24/Б,                          вул. Г. Кондратьєва буд. 165/140;

відключення ХВП/ГВП для проведення планових робіт за адресою:                    вул. Заливна буд. 1, пр-т М. Лушпи буд. 9, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва буд. 148, вул. З. Космодем`янської буд. 6, вул. О. Береста буд. 5, вул. Петропавлівська буд. 101, вул. Г. Кондратьєва буд. 122;

обстеження дворової каналізації за адресою:  вул. Даргомижського буд. 7, вул. Харківська буд. 25;

усунено протікання на системі опалення за адресою: вул. Заливна буд. 31;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території – за графіком.

Завезення піску за адресою – за графіком.