Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Косівщинська, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 79, 73, 71, вул. Нахімова, 30 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження дитячого майданчика по зверненню заявників;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження виходу на покрівлю та покрівлі для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження покрівлі над квартирами заявників;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. Данила Галицького, 34 – проведено обстеження мережі каналізації;

вул. Декабристів, 78 – проведено обстеження мережі каналізації, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Роменська, 90 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до  КП « Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/б – відновлено роботу ліфта;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження електромережі у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 22 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020.-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут 76, кв.*, вул. Героїв Крут 44 кв.*, вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 42,3-й п, підвал;

відключення і включення води по заявкам мешканців: вул. Героїв Крут 72, кв*, вул. Героїв Крут 54/б, кв*;

злиття опалення по заявкам мешканців для заміни радіаторів:                         вул. Героїв Крут 62, кв*;

заміна корінних кранів: вул. Героїв Крут 68/б, кв.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 5;                           вул. Праці, 32,  під’їзд 2;  вул.Лермонтова, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Праці, 37, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 37, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                      вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;  вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 31, вул. СКД, буд. 9, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Марко Вовчок, буд. 29, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Харківська, буд. 42, вул. М. Вовчок, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 18 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні;

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58А, вул. Нижньосироватська, буд. 60 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12 – виконано зварювальні робот на трубопроводі опалення в теплопункті;

вул. Привокзальна, буд. 16 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 35 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, буд. 2 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 24, 31 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пр-т. Шевченка, буд. 26 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, буд. 34 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 34 - відновлено електропостачання в квартирі;

пр-т. Шевченка, буд. 8 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі опалення в теплопункті;

вул. Леваневського, буд. 26 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання в будинку;

вул. Супруна, буд. 12 – проведені роботи поверхового щита;

вул. Привокзальна, буд. 35 – проведені роботи поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 23 – ремонтні роботи на каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 25 – ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Красовицького, буд. 2 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі опалення в теплопункті;

пр-т. Шевченка, буд. 23  – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

пров. Інститутський, буд. 3 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 6/2, б. 25,                вул. Заливна, б. 31, б. 13, вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Г. Кондратьєва, б. 6,                             вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, пр-т М. Лушпи, б. 39;

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б. 25, вул. Заливна, б. 15, пр-т М. Лушпи, б. 43/2, вул. Харківська, б. 25;

Відновлення ком. освітлення за адресою: вул. Заливна, б. 13, б. 29, 9;                     вул. Харківська, б. 9, вул. Прокоф`єва, б. 22, пров. 9 Травня, б. 8;

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Заливна, б. 31, б. 37; пр-т М. Лушпи, б. 9, вул. О. Береста, б. 5, вул. О. Олеся, б. 4, вул. Г. Кондратьєва, б. 36, б. 126, вул. Харківська, б. 25;

Усунено протікання на системі ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 9.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Поквс прибудинкової території- за графіком.

Завоз піску за адресою- за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 33, 45, 53, 103; пров. Лесі Українки, б. 2А;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка, б. 53 (7, 8 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 27, 29, 45, 49 частково, 51 частково;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         вул. Генерала Чибісова, б. 3 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                   вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                         пр-т Шевченко, б. 9;

розпочаті ремонтні роботи покрівлі сушок житлового будинку:                    пр-т Курський, 51 (1-3 під.);

пр-т Курський. б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр-т Курський. б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пров. Л. Українки, б. 2А, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – встановили патрон і 2-і лампочки в 2-му під’їзді на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено. Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).