Оперативний звіт по виконаних роботах за 24 – 26.07.2020 р.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Нахімова, 32, 34, 36, 38, вул. І. Кавалерідзе, 15, 17 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Котляревського, 2/2а – проведено заміну засувки мережі ГВП;

вул. Засумська, 12Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Б.Шлях, 59  – прочищено мережу каналізації;

вул. Кузнєчна, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 59 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  « Міськводоканал» СМР;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  « Міськводоканал» СМР;

вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 20 – проведено обстеження мережі каналізації, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньоквартирних робіт;

вул. Декабристів, 78 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 12 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Шевченка, 2 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 36 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Харківська, 58Б – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Котляревського, 2/2А, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16Б, 12Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження електромережі, надано консультацію щодо необхідності заявнику звернутися до ПАТ «Сумиобленерго»;

вул. Білопільський шлях, 61 – проведено обстеження мережі електропостачання, підтягнуто контакти;

вул. Засумська, 12Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП

Відновлення циркуляції гарячого    водопостачання: вул. Героїв Крут, 40, кв.*, Героїв Крут,62Б, кв.*, Героїв Крут, 68А, кв.*; Героїв Крут,4 6, кв*, вул. Мірошніченко, 13, 2-й п., підвал., вул. Івана Сірка, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 24, 2-й п., підвал

обстеження підвалу: вул. Героїв Крут, 84Б,1-й п.;

заміна ділянки трубопровода каналізації: вул. Івана Сірка, 15, 2 п., підвал;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 36В;

гідравлічні випробування: вул. Героїв Крут, 46, 46Б

очищення фільтра: вул. Героїв Крут, 68В, кв*,

ремонт змішувача: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

ремонт трубопровода г/в: вул. Інтернаціоналістів, 59А,підвал.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Реміснича,12/2, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул.Металургів,17, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:  вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами:

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 30, вул. Харківська, буд. 31, вул. Нижньосироватська, буд. 65, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. СКД, буд. 16, вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 44, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 1 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Івана Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Марко Вовчок, буд. 9, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 34, вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Генерала Чеснова, буд. 7, вул. Охтирська, буд. 24, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Богуна, буд. 2/1,  вул. Нижньосироватська, буд. 69,  вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. Івана Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Псільська, буд. 41/5 – проведені роботи  по відновленню  контакту поверхового щита;

вул. Горького, буд. 38/1 – проведені роботи  по відновленню  контакту поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 31 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Горького, буд. 41 – проведено обстеження течі каналізаційної мережі в підвальному приміщенні на предмет дворової;

вул. Горького, буд. 34 – проведено обстеження течі каналізаційної мережі в підвальному приміщенні на предмет дворової;

пров. Суджанський, буд. 8 – проведено обстеження течі каналізаційної мережі в підвальному приміщенні на предмет дворової;

пр-т Шевченка, буд. 8 – проведено обстеження інженерних систем в квартирі – внутрішньо квартирне питання;

пров. Красовицького, буд. 9 – проведено обстеження  інженерних систем в квартирі – внутрішньо квартирне питання;

пр-т Шевченка, буд. 1 – проведено обстеження  інженерних систем в квартирі – внутрішньоквартирне питання;

вул. Новомістенська, буд. 27/5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд.4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янко, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи з підготовки житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Ізоляція на системі ГВП за адресою: вул. Героїв Крут, б. 26 – 5 м/п, вул. Героїв Крут, б. 10 – 5 м/п, вул. Заливна, б. 13- 10 м/п, вул. Прокоф`єва, б. 21 – 10 м/п;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 8, вул. Прокоф`єва, б. 24Б, б. 36,  вул. Героїв Крут, б. 12, вул. Героїв Крут, б. 12, вул. Заливна, б. 31, б.15, пр-т М. Лушпи, б. 39/1;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Гамалія, б. 22, вул. О. Аніщенка, б. 1

відновлення ком. освітлення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 128, вул. О. Аніщенка, б. 1;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, б. 1, вул. Шишкарівська, б. 15, вул. Гамалія, б. 19, вул. Г. Кондратьєва, б. 46, вул. Гамалія, б. 36/1, вул. Г. Кондратьєва, б. 183, вул. Дармижського, б. 7, вул. Шишкарівська, б. 2, б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 48, пров. О. Огарьова, б. 3, вул. Даргомижського, б. 7, вул. Прокоф`єва, б. 30, пр-т М. Лушпи, б. 9, вул. Козацький Вал, б. 4, вул. Петропавлівська, б. 68, б. 81, пров. 9 Травня, б. 4, вул. Шишкарівська, б. 15;

усунено протікання на системі ХВП/ГВП, опалення за адресою: вул. Шишкарівська, б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 48, вул. Харківська, б. 22/1, вул. Петропавлівська, б. 68, вул. Шишкарівська, б. 15.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території – за графіком

Завезення піску за адресою – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 29, 33, 41; вул. Ковпака, б. 13;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53 (7, 8 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 49, 51, 53 частково, 63 частково, 67, 69;

продовжуються роботи з ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 3 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку: пр-т Шевченко, б. 9;

продовжуються ремонтні роботи покрівлі сушок житлового будинку: пр. Курський, 51 (1 – 3 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Лесі Українки, б. 4/1, кв. №* – встановлено лампочку на 1-му поверсі  під`їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – виконано заміну пакетника в поверховому електрощитку, світло в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, світло в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* відновлено контакт в поверховому електрощитку, світло в квартирі відновлено;

вул. Ген. Чибісова, б. 16 «А», кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку на 2-му поверсі 1-го під`їзду, світло в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).