Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.07.2020 р.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лисенка, 10 – замінено вікна на сходових клітинах у під’їздах № 1,4;

вул. Харківська, 30/2, вул. Римського-Корсакова, 16 – завезено пісок на прибудинкову територію;

вул. Робітнича, 83 – участь у комісії спільно з представником Департаменту інфраструктури міста;

вул. Нахімова, 34, 36, 21 – проведено ревізію засувок мережі ГВП для підготовки до включення гарячої води;

вул. Засумська, 5, 11, 13, вул. Шевченка, 2, 2Б, 2В – підготовлено теплові пункти до роботи в опалювальний сезон;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 19 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання трубопроводу інженерних мереж на технічному поверсі;

вул. Першотравнева, 33 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Холодногірська, 31 – проведено частковий ремонт мережі ХВП;

вул. Іллінська, 12 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Набережна р.Стрілка, 10Б – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Засумська, 16Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1,3;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*, Героїв Крут, 82А, кв.*, Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Івана Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63Б, 2-й п., підвал, вул. Інтернаціоналістів, 63А, 1-й п., підвал, вул. Героїв Кут, 62, 1-й п., підвал;

відключення г/в по заявкам мешканців: вул. Героїв Крут, 68Б, кв.*;

ремонт корінного крану: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 68А, кв.*;

підготовка будинків до гідравлічних випробувань: вул. Інтернаціоналістів, 17, пр-т М. Лушпи, 24, 30;

заміна ділянки трубопроводу х/в: вул. Інтернаціоналістів, 17, 3-йп.,підвал;

капітальний ремонт трубопроводу х/в: вул. Героїв Крут, 84А, 1-й п., підвал.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами:вул. Праці, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання  за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 2;

відновлення  комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6А, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10А,и під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 16, вул. СКД, буд. 5, вул. Харківська, буд. 58В;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 46; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 58Г, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25, вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд.3/1 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 1 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 20  – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 19  – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 22  – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд.6  – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 49 –  виконані зварювальні роботи на трубопроводі опалення;

пров. Красовицького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна, буд. 28 –   виконано обстеження  протікання батареї в квартирі, злиття води з системи опалення

пр-т Шевченка, буд. 18 – проведено обстеження течі каналізаційної мережі в підвальному приміщенні на предмет дворової;

вул. Горького, буд. 40 – проведені роботи  по відновленню  контакту поверхового електричного щита;

вул. Супруна, буд. 2 – проведена ревізія  поверхового електричного щита;

вул. Горького, буд. 40 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу   по кухні;

вул. Горького, буд. 25 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  на технічному  поверху.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Шишкарівська, б. 2, вул. Харківськ,а б. 1/1, вул. Петроправлівська, б. 76, б. 101, вул. Г. Кондратьєва, б. 148, пр-т М. Лушпи, б. 9;

виконання ел. робіт за адресою:  вул. Заливна, б. 29, вул. Гамалія, б. 19, вул. Харківська, б. 1/1;

відновлення ком. освітлення за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 30, проїзд Даргомижського, б. 4, вул. Даргомижського, б. 3, вул. О. Береста, б. 5, вул. Петропавлівська, б. 117, вул. Огарьова, б. 3, вул. Г. Кондратьєва, б. 46, б. 19, вул. Покровська, б. 23, вул. Петропавлівська, б. 81, пров. 9 Травня, б. 8, вул. Малиновського, б. 1, вул. Перекопська, б. 5;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, б. 109, вул. Г. Кондратьєва, б. 46, 165/134, б. 143, вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Шишкарівська, б. 15, вул. Гамалія, б. 19, вул. Г. Кондратьєва, б. 46, вул. Гамалія, б. 36/1, вул. Лебединська, б. 12, вул. Г. Кондратьєва, б.1 22, вул. Прокоф`єва, б. 24Б, вул. Гамалія, б. 1, вул. Івана Сірка, б. 2;

усунено протікання на системі ХВП за адресою: вул. Лебединська б. 12.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території- за графіком

Завезення піску за адресою – за графіком

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 53, 103, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53;  вул. Ковпака, б. 11, 13, 15, 55;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53 (7, 8 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 53;

завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 3 (2 під.);

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 7;

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку: пр-т Шевченка, б. 9;

продовжуються ремонтні роботи покрівлі сушок житлового будинку: пр-т Курський, 51 (1-3 під.);

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводу холодного водопостачання в квартирі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 133 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №* – встановили лампочку, патрон та вимикач на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено;

вул. Генерала Чибісова, б. 12, кв. №* – встановили 2-і лампочки в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).