Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.07.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Іллінська, 10 – улаштовано люка виходу на покрівлю у під’їздах №3 та №5;

Вул. В. Чорновола, 55 – проведено обстеження приямків підвальних приміщень, для подальшого планування їх накриття;

Вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження входу до під’їзду та виконано заміри на улаштування решіток на сходових клітинах;

Вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Я. Мудрого, 52 – проведено обстеження покрівлі та стиків стінових панелей;

Вул. Роменська, 92, вул. Котляревського, 2/2а, 2/3 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

Вул. Нахімова, 36 – проведено ревізію засувок мережі ГВП для підготовки до включення гарячої води;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – замінено засувку мережі ГВП;

Вул. Засумська, 14 – проведено заміну корінного крану;

Вул. Іллінська, 10 – проведено заміну запірної арматури мережі опалення по 2-м стоякам;

Вул. Засумська, 13 – відновлено тиск ХВП – проведено зварювальні роботи;

Вул. Засумська, 12Г – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 4 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 89 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Харківська, 58Б – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого  водопостачання: вул. Г. Крут, 54б, кв.*, Г. Крут, 66, кв.*, Г. Крут, 40, кв.*

Обстеження каналізаційного стояка: вул. Г. Крут, 50, кв.*

Гідравлічні випробування системи опалення: вул.Інтернаціоналістів,17, М. Лушпи, 26, 30

Ремонт полотенцесушителя: вул. Г. Крут, 36в, кв.*,

Ремонт трубопроводу г/в: вул. Г. Крут, 68б, кв.*,

Капітальний ремонт трубопроводу х/в: вул. Г. Крут, 84а,1-й п., підвал.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Степаненківська, 20,  під’їзд 3;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі    холодного  водопостачання    за адресами :  вул. Холодногірська, 30/1,  під’їзд 1;

Відновлення  холодного  водопостачання  за адресами : вул. Реміснича,2 1, кв.***; вул. Холодногірська ,30/1, кв.***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі    опалення    за адресами :  вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами : вул. Металургів,17, під’їзд1; вул.Холодногірська, 33/1,  під’їзд 1;    вул. Л. Бикова,1, під’їзд 1;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:  вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 1,3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 5, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Харківська, буд. 58А, вул. Харківська, буд. 38, пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 1, вул. Охтирська, буд. 26 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Богуна, буд. 19 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченко, буд. 12  – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 12 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 8 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 1 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – виконано  роботи  по  прочищенню  каналізаційного трубопроводу  в  підвальному  приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 38  – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Красовицького, буд. 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, буд. 5/а  –  встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Троїцька, буд. 9   –  встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. 2-а Залізнична, буд. 22/а   –  відновлення  контакту;

Пр-т   Шевченко, буд. 21 – виконано  роботи  по  відновленню комунального освітлення  в  підвальному  приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна засувки на системі опалення за адресою: вул. Перекопська б.12-1 шт.

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва б.22, вул. Харківська б.1/1

Виконання ел. робіт за адресою:  вул. вул. Харківська б. 8/2, вул. Заливна б.9, вул. Г. Кондратьєва б. 35

Відновлення ком. освітлення за адресою: вул. Харківська б.1, вул. О. Олеся б.1, вул. Гамалія б.21

Прочищення каналізаційної системи за адресою: просп. М. Лушпи б.9, Небесної Сотні б.7, вул. І. Сірка б.2, б.37; вул. Г. Кондратьєва б.165/135, б.165/134; вул. Петропавлівська б.109, вул. Гамалія б.21

Планове відключення ХВП/ГВП за адресою: вул. Заливна б.1, б.11; вул. Прокоф`єва б.30, б. 36,  просп. М. Лушпи б.31, вул. Петропавлівська б.109, вул. О. Береста б.5

Усунено протікання на системі ХВП за адресою: вул. Лебединська б.12

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території - за графіком

Завоз піску за адресою - за графіком

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 37, 39, 43; вул. Ковпака, б. 55; вул. Б. Гмирі, б. 7а; вул. Новорічна, б. 4.

Продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53 (7, 8 під.)

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 55 частково, 63, 59 частково.

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 7

Продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку: пр. Шевченко, б. 9

Продовжуються ремонтні роботи покрівлі сушок житлового будинку: пр. Курський, 51 (1-3 під.)

Вул. Б. Гмирі, б. 7а кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в загальному приміщенні. Проведені роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Новорічна, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в квартирі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – проведена ревізія в електрощітку та замінили автомат, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, №* – включено автомат в ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).