Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.07.2020 р.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Супруна, 7, 8, вул. Троїцька, 21, вул. Роменська, 88, вул. Білопільський шлях, 53, 59 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення;

вул. Іллінська, 10, вул. Шевченка, 2, 2Б, 2В, вул. Засумська, 5, 11, 13 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

вул. Набережна р. Стрілка, 36 – замінено ділянку трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – відключено/включено ХВП для усунення протікання у квартирі заявника, замінено кран у підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 – відключено/включено ХВП для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « іськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 40 – злито систему опалення для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58Б – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, виявлено причини протікання, необхідне виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Котляревського, 1/1 – відновлено задовільне ХВП – прочищено фільтр;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Івана Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

підготовка до гідравлічних випробувань системи опалення: пр-т М. Лушпи, 38, 40, 42;

відключення і включення х/в і г/в по заявкам мешканців: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57А, кв.*

заміна ділянки трубопроводу х/в: вул. Героїв Крут, 82Б,1-й п. підвал;

заміна ділянки каналізаційної мережі на техповерху: вул. Героїв Крут, 66, кв.*;

капітальний ремонт трубопроводу х/в: вул. Героїв Крут,84А,1-й п., підвал.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 21 під’їзд 1 проведені ремонтні роботимережі водовідведення за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 2;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 33/1,кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 2, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37/1, під’їзд 1;

відновлення роботиліфтівзаадресами:в ул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 30, вул. С. Табали, буд. 52 А, вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31, вул. СКД, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 12, вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 52А, вул. СКД, буд. 3/3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 10 – виконано обстеження системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-а Залізнична, буд. 22/а – виконано обстеження системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд.23/14 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку (протікання не виявлено);

вул. Псільська, буд.72/А – виконано ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконано роботи по встановленню клапана насоса;

вул. Леваневського, буд. 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу на технічному поверху;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконано обстеження інженерних мереж холодного водопостачання, протікання в квартирі (по письмовим заявам);

вул. 2-а Залізнична, буд. 22/а  – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

пр-т. Шевченка, буд.21 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

вул. Супруна, буд. 4 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

вул. Рибалко, буд. 8 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

пр.-т. Шевченко, буд. 25 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

вул. Горького, буд. 40 – відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Шевченка, буд. 25 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі холодного на вводі в будинок;

вул. Горького, буд. 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал».

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Заливна, б. 31, вул. Петропавлівська, б. 101;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б. 8/2, вул. Героїв Крут, б. 4, вул. Прокоф`єва, б. 12;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, б. 96, вул. Гамалія, б. 21, б. 36/1, вул. Лебединська, б. 10, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/134, б. 38, б. 165/135, пр-т М. Лушпи, б. 9, вул. Гамалія, б. 21, б. 36/1, вул. Прокоф`єва, б. 36;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Кооперативна, б. 4.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території – за графіком

Завоз піску за адресою – за графіком

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 37,103, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Р. Атаманюка, б. 51;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53 (7, 8 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 55, вул. Ковпака, б. 75, пров. З. Красовицького, б. 5;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 7;

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку: пр-т Шевченка, б. 9;

продовжуються ремонтні роботи покрівлі сушок житлового будинку: пр-т Курський, 51 (1-3 під.);

пр-т Курський, б. 37, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – встановили лампочку в 4-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведена заміна вимикача в 1-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).