Оперативний звіт по виконаних роботах за 03-05.07.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – проводяться роботи з часткової заміни мережі ливневої каналізації;

Вул. В.Чорновола, 55 – розпочато роботи з заміни випуску мережі каналізації;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – завершено роботи з ремонту покрівлі над машинним приміщенням;

Вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження приямків для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 10 – проведено роботи з дезінсекції;

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 12, 12/1, 12/2, вул. Героїв Чорнобиля, 1,3 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Харківська, 58Б – проведено підготовку ТП до роботи в опалювальний сезон;

Вул. Іллінська, 12/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 43, 59 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Лермонтова, 13 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 43 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

Вул. В. Чорновола, 55 – відключено ХВП у квартирі заявника для усунення внутрішньо квартирного протікання;

Вул. Д. Галицького, 69 – усунено протікання мережі ХВП у місці загального користування;

Вул. Косівщинська, 96/3 – проведено обстеження мережі електропостачання, для вирішення питання заявнику необхідно звертатися до ПАТ «Сумиобленерго»;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта (2 заявки);

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Троїцька, 21 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Д. Галицького, 69 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. 5-та Продольна, 77 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Г. Крут б.12, б.4, пр. М. Лушпи б.55

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Белинського б.13, вул. Заливна б.29, вул. Харківська б.1/1

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.187,                    вул. Заливна б.13, вул. Харківська б.9

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Академічна б.7,                 вул. О. Аніщенка б.1, вул. Г. Кондратьєва б.175, пров. 1-й Продольний б.12, вул. Петропавлівська б.51, вул. Г. Кондратьєва б.118, вул. Г. Крут б.26,                       вул. Харківська б.22, вул. Г. Кондратьєва б.144/2,б.110, вул. Петропавлівська б.127, б.74;

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Академічна б.7,                           вул. Гамалія б.18, вул. Г. Кондратьєва б.118, вул. О. Аніщенка б.1

Усунено протікання ХВП/ГВП за адресою: пр. М. Лушпи б.23,                        вул. О. Береста б.9

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації  за адресами: вул.Праці,26, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул.Праці,37, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Металургів,17, кв.***; вул. Металургів,9, кв.***;                                                вул. Холодногірська,51, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;  вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16,  під’їзд 1;                    вул. Реміснича, 35, під’їзд 1,2; вул.  Металургів, 24,  під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*.                                     вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,                         вул. Героїв Крут, 46, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Римського-Корсакова, буд. 24,  вул. Харківська, буд. 31, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. І. Сірка, буд. 17,  вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. СКД, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

2-га Староріченська, буд. 2, вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 34 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, пров. Карбишева, буд. 124, вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. Серпнева, буд. 12, вул. СКД, буд. 16, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. СКД, буд. 25, вул. Глінки, буд. 7, вул. Охтирська, буд. 20, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 47, 53, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 23, 55, 57, 59, 63; пров. Березовий, б. 30; вул. Г. Чибісова, б. 13; вул. Ковпака, б. 43, 55

Ведуться ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр. Курський, б. 33

Продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд з торця  3-го під’їзду житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                    вул. Р. Атаманюка, б. 25 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                       вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       пр. Курський, б. 47 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                          пр. Шевченко, б. 9

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Ковпака, б. 41, 43 (частково); вул. Л. Українки, б. 14;                         пр. Курський, б. 47, 51

Пр. Курський, б. 39, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання трубопроводу в санвузлі. Перекрито гаряче водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт водопостачання буде відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 103/1, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 13, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* - відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* - проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* - відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна,буд.11 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 28 – ревізія поверхового щита;

Вул. Леваневського, буд. 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Пров. Дерев’янко, буд. 25, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 27– ревізія поверхового щита;

Вул. Горького, буд 25 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Супруна,буд.32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського,буд.12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. територія ЧРЗ, буд.9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд.8 – виконані роботи по прочищенню фільтра на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Рибалка, буд. 6 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Горького, буд. 41– відновлено комунальне освітлення в квартирі;

Вул. Привокзальна,буд.35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в с/у по стояку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.