Оперативний звіт по виконаним роботам за 07.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з часткової заміни мережі ливневої каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – продовження робіт з заміни випуску мережі каналізації;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено обстеження віконного отвору у під’їзді;

вул. Білопільський шлях, 23 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації у ТП, усунено протікання трубопроводу ГВП – проведено зварювальні роботи;

вул. Роменська, 92 – проведено огляд ДВК у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження інженерних мереж, протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 51/1 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації на технічному поверсі – усунено протікання;

вул. Д. Галицького, 65/А – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Харківська, 30/2 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 1/1 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                       КП  « Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Нижньосироватська, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Я. Мудрого, 68 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020.-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресами: вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд  3; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                             вул. Металургів, 24, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Металургів, 9, кв.***;  вул. Металургів, 14, кв.***;

відновлення роботи ліфтів  за  адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд  4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*;

розкриття дросельних пристроїв: вул. Інтернаціоналістів, 15, 57/а, 61, 63/а, 63/б, вул. Героїв Крут, 36, вул. Героїв Крут, 38, 76, 78, 82/а, 80/а;

заміна вводу каналізації: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 33; вул. Р. Атаманюка, буд. 3;                                              пров. З. Красовицького, буд. 5; вул. Г. Чибісова, буд. 6; вул. Ковпака, буд. 43;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, буд. 5;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                     вул. Супруна, буд. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                    пр-т Курський, буд. 47 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                           пр-т Шевченко, буд. 9;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: пр-т Курський, буд. 8, 8/6 (частково), 103; вул. Г. Чибісова, буд. 4;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання перед засувкою в підвальному приміщені 1 - го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пров. З. Красовицького, буд. 5, кв №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 6, кв №* – при обстежені виявлено течію стояка холодного водопостачання в сан. вузлу. Проведені роботи по встановленню хомута, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – замінили світильник LED на 3-му поверсі та встановили лампочку на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – встановили лампочку в 2-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6/1, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1– виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Водна, буд. 65/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. Глінки, буд. 7, вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по відновленню комунального освітлення. Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – проведено ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна, буд. 4 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 35 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в квартирі;

пр-т Шевченка, буд. 25 – ревізія поверхового щита;

пр-т Шевченка, буд. 3 – відновлено комунальне освітлення в квартирі;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35/д – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна,буд.35/в – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 1 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 12 – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

пров. Дерев’янка, буд. 1 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2, 28/1, 38/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд.28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка. Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 30, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/140, пр-т М. Лушпи буд. 31, вул. Героїв Крут буд. 26, вул. Соборна буд. 46;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська буд. 25, буд. 22/1, вул. Прокоф`єва буд. 36;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська буд. 76, вул. Кооперативна буд. 6, вул. Заливна буд. 9, пров. 9-го Травня буд. 4, вул. Петропавлівська буд. 96, вул. Харківська буд. 22, вул. Петропавлівська буд. 51, вул. Харківська буд. 1, вул. Покровська буд. 11, вул. О. Аніщенка буд. 1;

завоз піску за адресою: вул. Гамалія буд. 1, буд. 36/1, буд. 17/1, буд. 21, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/140;

усунено протікання ХВП/ГВП за адресою: вул. Петропавлівська буд. 96;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком.