Оперативний звіт по виконаних роботах за 07 – 09.08.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Прокоф’єва, 32 – продовження  часткового ремонту покрівлі;

Вул. Нахімова, 21 – продовження часткового ремонту покрівлі;

Вул. Засумська,16/5, вул. Декабристів, 125, вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 3/1, вул. Робітнича, 67, 92, вул. Нахімова, 36, вул. Іллінська, 40, вул. Д. Галицького, 69, вул. І. Кавалерідзе, 17, вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

Вул. Шевченка, 2 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Першотравнева, 37 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Харківська, 58Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Роменська, 88 – відключено/включено ГВП для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінска, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Куликівська, 27 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*,

Заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 4; вул. Металургов,7, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 3, кв.***; вул. Металургов,14, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання  за адресами:  вул. Холодногірська, 37, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі   гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі   водовідведення за адресами:  вул. Праці, 26, під’їзд 7; вул. Металургов, 4, під’їзд 5;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 5;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами :  вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Праці, 32, під’їзд 3;

Відновлення комунального  освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургов, 14, під’їзд 2; вул. Металургов, 16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Богуна, буд. 21, вул. Богуна, буд. 8, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. СКД, буд. 36, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Римського-Корсакова, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Охтирська, буд. 22, вул. Глінки, буд. 11, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. К. Зеленко, буд. 3, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Водна, буд. 65/3, вул. СКД, буд. 16 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 38, вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційноїмережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 10 – ревізія поверхового щита;

Вул. Бельгійська, 4 – провели обстеження систем інженерних мереж в будинку.

Вул. Горького, буд. 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконано  роботи  по  відновленню комунального освітлення  в під’їзді будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 12 – ревізія поверхового щита;

Вул. Супруна,буд. 32/1 – виконані роботи по  ремонту  насоса;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконано  роботи  по  відновленню комунального освітлення  в під’їзді будинку;

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконано  роботи  по  відновленню комунального освітлення  в підвальному приміщені;

Вул. Супруна, буд. 9 – виконано  роботи  по  відновленню комунального освітлення  в під’їзді будинку;

Вул. Горького, 36 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Г. Сковороди, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску  в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Псільська, буд. 17 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску  в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску  в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. О. Аніщенка, буд. 3/1, вул. Харківська, буд. 1/1, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Гамалія, буд. 21, вул. О. Олеся, буд. 6.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 26, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Харківська, буд. 26/2, буд. 8/2, буд. 1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 165/135; вул. О. Аніщенка, буд. 10, буд. 3/1; вул. Левітана, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, вул. Петропавлівська, буд. 111а, вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Заливна, буд. 31.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:  вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 140; вул. О. Береста, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Героїв Крут, буд. 20, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Петропавлівська, буд. 90, вул. Шишкарівська, буд. 15.

Обстеження дворової каналізації за адресою: пр-д Даргомижського, буд. 4.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Підготовка до опалювального періоду

Завоз піску за адресою – за графіком

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 51, 133; вул. Ковпака, б. 15, 41, 43, 55; вул. Л. Українки, б. 4, 25; вул. Р. Атаманюка, б. 35.

Продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 23 (3,4 під.)

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Г. Чибісова, б. 1, 2.

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 12 (1 під.)

Виконані роботи по склінню вікна на сходовій клітині під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 59 (4 під.)

Виконані роботи по склінню вікна на сходовій клітині під’їзду житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 12 (1 під.)

Пр. Курський, б. 133,  кв. № – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню випуску к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 151,  кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* –  відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* –  відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).