Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.08.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Супруна, 8 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Лисенко, 10, вул. Декабристів, 78, 74, вул. 5-та Продольна, 77 –проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Супруна, 8, пр-т Т. Шевченка, 2 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 14  – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17  – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21  – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 36, вул. Ярослава Мудрого, 15 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Нахімова, 34 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Харківська, 58/Б – проведено обстеження мережі ХВП у квартирах заявників, встановлено причини протікання, закрито ХВП на квартиру до усунення пориву;

вул. Іллінська, 51/1, вул. Садова, 53, вул. Нахімова, 21 – відключено/включено ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Білопільський шлях, 59 – відключено/включено ХВП та ГВП для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Данила Галицького, 65/А, вул. Лермонтова, 13, вул. Нахімова, 38,                       вул. Іллінська, 12, 10, 40 – відключено/включено опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирах заявників.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні  роботи  мережі   гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                вул. Праці, 26, під’їзд 5;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 3, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Праці, 32, кв.**;

відновлення  роботи ліфтів  за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 46, вул. Охтирська, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. Лінійна, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 10– проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16, вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 18 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку;

вул. Леваневського, буд. 33 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

вул. Горького, буд.41 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 39 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Привокзальна, буд.35 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 26 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 37 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд.25 – ревізія поверхового щита;

пр-т Шевченка, буд. 34 – виконано обстеження каналізаційного стояку в квартирі;

пр-т Шевченка, буд. 23– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 22– встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску в підвальному приміщенні будинку;

пров. Чугуївський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 41 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2,                                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 189;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 39, вул. Харківська, буд. 26/1, вул. Левітана, буд. 2, вул. Кооперативна, буд. 6;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 140, буд. 132, буд. 143; вул. Олександра Олеся, буд. 1, вул. Гамалія, буд. 17/1;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Левітана, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 36, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2,    вул. Героїв Крут, буд. 20;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Г. Кондратьєва, буд. 36, буд. 140, вул. Перекопська, буд. 12, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Героїв. Крут, буд. 4;

прочищення ДВК за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                  вул. Прокоф’єва, буд. 24Б.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Покос прибудинкової території.

Завезення піску за адресою – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б.  31; вул. Ковпака, б. 41, 43;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 23 (3,4 під.);

виконані роботи по склінню вікон на сходовій клітині під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53 (1 під.);

продовжуються роботи по ремонту на сходовій клітини 1-го поверху житлового будинку: пр-т Курський, б. 37 (1 під.);

виконані гідравлічні випробування на внутрішньобудинкових мережах опалення у житлових будинках: вул. Супруна, б. 12/1, 21;                                      вул. Леваневського, б. 14; Продовжуються роботи по ремонту під’їздів житлового будинку:    вул. Супруна, б. 12/1;

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, б. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                             пр-т Курський, б. 129 (3,4 під.);

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, б. 51 (1-3 під.);

продовжуються роботи з накриття козирків та ремонт вхідних груп житлового будинку: пр-т Курський, б. 43 (1–4 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №*  при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по заміні к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Генерала Чибісова, б. 14, кв. №* –  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).