Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.08.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Кузнечна, 5 – розпочато ремонт покрівлі та мережі ливневої каналізації;

вул. Супруна, 8 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Перемоги, 2, вул. Роменська, 92, 92/1, вул. Декабристів, 125, 143 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Декабристів, 76 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67  – прочищено мережу каналізації;

вул. Героїв Чорнобиля, 1  – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 53  – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/6  – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 10, вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання мережі ХВП, проведено зварювальні роботи;

вул. Іллінська, 10 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено ХВП проведено зварювальні роботи;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження мережі ХВП у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Іллінська, 12/1– відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Котляревського, 2/8, вул. Засумська, 12/Г, 16/Б – відновлено освітлення у квартирах заявників;

вул. Робітнича, 67 – замінено електричні автомати.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3-4;  вул. Металургів, 16, під’їзд 1;                               вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання за адресами: вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 3; вул.Реміснича,12/1, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,   під’їзд 3;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1–5;

відновлення комунального  освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургов, 26, під’їзд 1;                        вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;                             вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Ремонт згонів: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

заміна запірної арматури г/в: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

гідро випробування системи опалення: вул. Івана Сірка, 12, вул. Івана Сірка, 14;

ремонт трубопроводу опалення: вул. Прокоф’єва, 35, підвал;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут,76, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                             вул. Івана Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Бельгійська, буд.1 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, буд. 19– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янка, буд. 7– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. ЧРЗ, буд. 10– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2/1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 8–встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання на стояку;

пр. Шевченка, буд. 10– встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пр.-т. Шевченка, буд. 23– виконано роботи по відновленню комунального освітлення  в підвальному приміщені ;

пров. Красовицького, буд. 4– виконано обстеження комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 26 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, буд. 4– відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Рибалко, буд. 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, буд. 18 – встановлення ледосвітлення  при вході до під’їзду;

вул. Новомістенська, буд. 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 133; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 33, 35, 57, 69;                    вул. Ковпака, б. 13, 55; вул. Л. Українки, б.  25; вул. Б. Гмирі, б. 7/а;

завершені роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

розпочаті роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. Березовий, б. 31;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, б. 23 (3,4 під.);

виконані роботи по склінню вікон на сходовій клітині під’їзду в житловому будинку: пр-т Курський, б. 43 (4 під.);

продовжуються роботи по ремонту на сходовій клітини 1-го поверху житлового будинку: пр-т Курський, б. 37 (1 під.);

виконані роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                    пр-т Курський, б. 103/1 (3 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                            пр-т Курський, б. 129 (3, 4 під.);

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, б. 51 (1-3 під.);

продовжуються роботи з накриття козирків та ремонт вхідних груп житлового будинку: пр-т Курський, б. 43 (1-4 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 57 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 133,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання зливного бачка в сан. вузлу. Ремонтні роботи проведені мешканцями самостійно;

вул. Р. Атаманюка, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Б. Гмирі, б. 7 а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – увімкнено автомати в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №*– відновлено контакт в ел. щитовій, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – встановили вимикач комунального освітлення на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – вкручено 1 лампочку при вході до 2-го під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                        буд. 6/2, вул. Покровська, буд. 23, вул. Петропавлівська, буд. 81,                               вул. Прокоф’єва, буд. 36;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, буд. 13, вул. Харківська, буд. 8, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Шишкарівська, буд. 11;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Шишкарівська, буд. 15,  вул. Петропавлівська, буд. 129, буд. 90;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                      вул. О. Береста, буд. 5, вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 117;

обстеження дворової каналізації за адресою: Соборна, буд. 32, буд. 43,                    вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Заливна, буд. 15;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                  вул. Прокоф’єва, буд. 24/б.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Підготовка до опалювального періоду.

Покіс прибудинкової території.

Завезення піску за адресою – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 24 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Миру, буд. 5, вул. Харківська, буд. 58/В – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Івана Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.