Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.08.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – розпочато роботи з ремонту накриття входу до підвального приміщення;

вул. Кузнечна, 5 – продовження ремонту покрівлі та мережі ливневої каналізації;

вул. Супруна, 8 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Роменська, 89, 88, 90, вул. Перемоги, 4, Зв’язківців, 9,                               вул. Ярослава Мудрого, 52, вул. Пушкіна, 4, 20 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Роменська, 90 – проведено обстеження мережі липневої каналізації для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Перемоги, 2 – проведено огляд козирків та приямків для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 19  – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 14  – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 78  – прочищено мережу каналізації;

вул. 5-та Продольна, 77 – проведено обстеження мережі каналізації, проведено прочищення випуску та герметизація з’єднань;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 39 – усунено протікання у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 19, 21, вул. Котляревського, 2/3, вул. Д.Галицького, 39 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;                               вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;                            вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Праці, 26, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи  мережі холодного  водопостачання  за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, кв.***;                                      вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 7; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1-9; вул. Реміснича, 6, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Реміснича, 25, кв.***;  вул.Металургов, 15, кв.***; вул. Л. Бикова,1, кв.***.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр. М.Лушпи, 42, кв.*,                                   вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,                                           вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр-т М. Лушпи, 24, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Ввул. Горького, буд. 23/1 – планове відключення холодного та гарячого  водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

пр-т Шевченка, буд. 19, 21 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/1, 38/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 23, 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд.13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд.35/д – провели часткову  заміну  мережі опалення в підвальному приміщені.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка, виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 63, вул. Римського-Корсакова, буд. 24,

вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Івана Сірка, буд. 15– виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 38, пр-т М. Лушпи, буд. 19,  вул. Харківська, буд. 100 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Івана Сірка, буд. 29,  вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 37, 39, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 55, 57, 67; вул. Ковпака, б. 15, 43, 55; вул. Л. Українки, б.  25;

розпочаті роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. Березовий, б. 31;

розпочаті роботи по ремонту входу до під’їзду житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 1/а;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                           вул. Р. Атаманюка, б. 23 (3, 4 під.);

виконані роботи по склінню вікон на сходовій клітині під’їзду в житловому будинку: пр-т Курський, б. 43 (4 під.);

завершені роботи по ремонту на сходовій клітини 1-го поверху житлового будинку: пр-т Курський, б. 37 (1 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, б. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                           пр-т Курський, б. 129 (3, 4 під.);

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, б. 51 (1-3 під.);

продовжуються роботи з накриття козирків та ремонт вхідних груп житлового будинку: пр-т Курський, б. 43 (1-4 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Лесі Українки, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 12;

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                    буд. 28/1,  вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Г. Кондратьєва, буд. 16,                    пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 185,  вул. Петропавлівська, буд. 111/а, вул. Гамалія, буд. 1;

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 146/1; вул. Перекопська, буд. 17,  вул. Заливна, буд. 31, вул. О. Аніщенка, буд. 3/1, вул. Кооперативна, буд. 6, вул. Харківська, буд. 8/2;

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Петропавлівська, буд. 68, буд. 109,                   буд. 106; пр-т М. Лушпи, буд. 9;

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Харківська, буд. 1/1;

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, вул. Олександра Олеся, буд. 2;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Підготовка до опалювального періоду.

Покіс прибудинкової території: вул. Г. Кондратьєва, буд. 132, буд. 130, буд. 165/8, буд. 128, буд. 122, буд. 126, буд. 118, буд. 110, буд. 143, буд. 145; вул. Гамалія, буд. 1, буд. 3, буд. 22, буд. 24, буд. 17/1, буд. 19, буд. 36/1,                буд. 21, буд. 31, буд. 33; вул. Соборна, буд. 32, буд. 19, буд. 25, буд. 27,                   буд. 43, буд. 42; пл. Покровська, буд. 8, вул. Воскресенська, буд. 15, буд. 4; вул. 9 Травня, буд. 4, буд. 8; вул. Кооперативна, буд. 4, буд. 6;                                  пл. Незалежності, буд. 8, вул. Рилєєва, буд. 2, вул. Левітана, буд. 1, буд. 2, буд. 4, буд. 5, буд. 8; пр. 1-й Продольний, буд. 12/а, пр. Пляжний, буд. 8,                      вул. Нижньособорна, буд. 5, буд. 6, буд. 8, буд. 12 .

Завезення піску за адресою – за графіком

Проведений поточний ремонт за адресами: вул. Івана Сірка, буд. 37 – ремонт вимощення, вул. О. Береста, буд. 5 – ремонт під. 1 та ремонт входу в під., вул. Петропавлівська, буд. 111/а – ремонт входу в підвал, вул. Харківська, буд. 8 – 5 під ремонт вимощення, вул. Прокоф’єва, буд. 36 – встановлено двері виходу на покрівлю, вул. О. Аніщенка, буд. 3 – ремонт вимощення 2 під. (частково).