Оперативний звіт по виконаних роботах за 14-16.08.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Я. Мудрого, 50 – продовження робіт з ремонту накриття входу до підвального приміщення;

Вул. Кузнечна, 5 – продовження ремонту покрівлі та мережі ливневої каналізації;

Вул. Супруна, 8 – продовження часткового ремонту покрівлі;

Вул. Іллінська, 12 – вивезено сміття після прибирання технічного поверху будинку;

Вул. Я. Мудрого, 68, вул. Нахімова, 19, 36, 38 – вивезено гілля/листя/траву з прибудинкових територій;

Вул. Харківська, 58/Б – проведено обстеження квартири заявника для складання акту про залиття;

Вул. Котляревського, 2/2, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 20  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 34  – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 55  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 89, 100  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 43  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/3, 3/1 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

Вул. Засумська, 14 – обстежено мережу каналізації, протікання не виявлено;

Вул. Харківська, 30/2 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, протікання не виявлено;

Вул. Б. Шлях, 61 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію ГВП;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію ГВП;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 10  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 12/2  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Шкільна, 5/Г – проведено ревізію електрощитової;

Вул. Нахімова, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення – замінено вимикач;

Вул. Першотравнева, 33 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Відключення опалення: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Заміна запірної арматури: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Гідровипробування: пр. М. Лушпи, 24, вул. Інтернаціоналістів, 15,                          вул. Прокоф’єва, 35,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 22, вул. Левітана, буд. 4 вул. Г. Кондратьєва, буд. 189.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 1,/1, буд. 1, вул. Заливна, буд. 29, пр. Огарьова, буд. 3, пр. М. Лушпи, буд. 31.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 1,                    вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 30; вул. О. Аніщенка, буд. 1,                                       вул. Малиновського, буд. 1, вул. Кооперативна, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 90.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Заливна, буд. 11, буд. 1; вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Петропавлівська, буд. 76,                           пр. М. Лушпи, буд. 23.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Прокоф’єва, буд. 30, пр. М. Лушпи, буд. 49.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Заливна, буд. 9,                           пр. М. Лушпи, буд. 43/2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, пр. М. Лушпи, буд. 49, вул. Гамалія, буд. 19.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком. Підготовка до опалювального періоду. Покос прибудинкової території.  Завоз піску за адресою- за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 5 – виконано  роботи  по  відновленню комунального освітлення  в квартирі ;

Вул. Привокзальна, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в с/у;

Вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 5 –  ревізія поверхового щита;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання по стояку будинку;

Пр. Шевченка, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 4 – виконано роботи  по  відновленню комунального освітлення  в під’їзді будинку ;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул.Холодногірська,37, під’їзд 1;                   вул. Праці,37, кв.***;  вул.Металургів,4, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання за адресами:  вул. Н.Холодногірська,10, під’їзд 6;  вул.Праці,2, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська,51, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Степаненківська,20,кв.***;  вул.Холодногірська,45, під’їзд 7;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                 вул. Реміснича,25, під’їзд 3,4;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул.Холодногірська,45, під’їзд 7;  вул. Реміснича,25, під’їзд 3,4;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул.Металургів,11, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича,6, кв.***; вул.Металургів,3, кв.***; вул.Металургів,4, кв.***;  вул.Холодногірська,41, кв.***; вул.Лермонтова,1, кв.***; вул.Металургів,15, кв.***; вул.Л.Бикова,2/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л.Бикова,1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Нижньосироватська, буд. 63, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Нижньосироватська, буд. 60, пр. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. Охтирська, буд. 10, вул. Миру, буд. 5, вул. М. Вовчок, буд. 29 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Охтирська, буд. 9, вул. СКД, буд. 6, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 1, вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 38, пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 3, вул. Прокоф’єва, буд. 25/1, вул. Лінійна, буд. 11,  пр. М. Лушпи, буд. 14, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 43, 129; вул. Ковпака, б. 14, 15;                                       вул. Р. Атаманюка, б. 27, 35; вул. Л. Українки, б. 4/1

Продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. Березовий, б. 31

Завершені роботи по ремонту входу до під’їзду житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 1/а

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                               вул. Р. Атаманюка, б. 19

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:  вул. Р. Атаманюка, б. 23 (3,4 під.)

Виконані роботи по ремонту віконної рами та склінню вікон на сходовій клітині під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 5 (2 під.)

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 11, 13, 17, 18, 19 частково, вул. Ковпака, б. 13 частково, 15

Продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                                        пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр. Курський, б. 51 (1-3 під.)

Продовжуються роботи з накриття козирків та ремонт вхідних груп житлового будинку: пр. Курський, б. 43 (1-4 під.)

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворової каналізаційної мережі. Інформація передана за належністю до                                        КП «Міськводоканал».

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворової каналізаційної мережі. Інформація передана за належністю до                  КП «Міськводоканал».

Пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Перекрили холодне водопостачання на стояк, мешканець квартири вище виконує ремонтні роботи самостійно, по завершенню робіт водопостачання було відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 45, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський. б. 123, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).