Оперативний звіт по виконаним роботам за 17.08.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я. Мудрого, 50 – продовження робіт з ремонту накриття входу до підвального приміщення;

вул. Кузнечна, 5 – продовження ремонту покрівлі та мережі ливневої каналізації;

вул. Супруна, 8 – завершено частковий ремонт покрівлі;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17  – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 11  – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 55  – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 55  – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 64  – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 2 – обстежено мережу каналізації, протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Засумська, 16б – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 43 - відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомат, відновлено контакти;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – замінено електричний вимикач, відновлено ізоляцію проводів;

вул. Декабристів, 143 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»\

Прочищення каналізації  за адресами: вул. Л. Бикова,6/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;  вул. Металургів,11, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                  вул. Л. Бикова, 3, кв.***;  вул. Л. Бикова, 3, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 11, під’їзд 2;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 11, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 12/1, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***;  вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Л. Бикова, 7, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 ;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Охтирська, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 34, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 42, вул. Охтирська, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 29, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

прочищення труб водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Аніщенка,                      буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 167/1; вул. Кооперативна,      буд. 6, вул. Перекопська, буд. 17, вул. О. Олеся, буд. 6, пр-т М. Лушпи,                     буд. 47;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                  вул. Харківська, буд. 1, вул. Покровська, буд. 25, буд. 14; вул. Героїв Крут,                   буд. 26, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Заливна, буд. 11, буд. 29; пр-т М. Лушпи, буд. 49, буд. 9, буд. 39/1, буд. 31; вул. Героїв Крут, буд. 4,                                              вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Харківська, буд. 1/1, пров. Огарьова, буд. 3;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Аніщенко, буд. 1;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Підготовка до опалювального періоду.

Покіс прибудинкових територій.

Завезення піску за адресою – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 51, 55; вул. Ковпака, буд. 41, 55; вул. Р. Атаманюка, буд. 27, 31, 33, 53;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. Березовий, буд. 31;

проведені роботи по ремонту парапету та примикання покрівлі до будки виходу на покрівлю житлового будинку: вул. Гмирі, буд. 7а;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           вул. Р. Атаманюка, буд. 19;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 23 (3, 4 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, буд. 20, вул. Ковпака, буд. 13;

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                            пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.)

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр. Курський, б. 51 (1-3 під.);

продовжуються роботи з накриття козирків та ремонт вхідних груп житлового будинку: пр-т Курський, буд. 43 (1-4 під.);

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в перекритті між підвалом та квартирою. Проведені роботи по заміні трубопроводу через перекриття, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 13, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 1-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 9, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 18– злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Троїцька, буд. 18 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Бельгійська, буд. 4 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт у квартирі;

пл. Горького, 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд. 18– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 8– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 19– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 8– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 38/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд.10 – ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконано  роботи  по  відновленню комунального освітлення  в під’їзді будинку ;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконано роботи  по відновленню комунального освітлення  в під’їзді будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.