Оперативний звіт по виконаним роботам за 21–24.08.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Троїцька, 21, вул. Котляревського, 3/1, вул. Роменська, 89,                          вул. Іллінська, 12/1, вул. Білопільський шлях, 61, вул. Д. Галицького, 34 – виконано улаштування пісочниць та наповнення їх піском;

вул. Я. Мудрого, 15 – розпочато ремонт стиків стінових панелей у під’їзді №1;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – завершено фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Я. Мудрого, 50 – завершено роботи з ремонту накриття входу до підвального приміщення;

пр-т Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Лінійна, 13 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12, 12/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено випуск мережі каналізації;

вул. Робітнича, 84, вул. Лінійна, 13 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 2, вул. Перемоги, 2, вул. Куликівська, 27 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Холодногірська, 31, вул. Іллінська, 51/1, вул. Котляревського, 2/2 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження інженерних мереж, протікання не виявлено, надано роз’яснення;

вул. Нахімова, 21 – проведено частковий ремонт мережі каналізації у підвальному приміщенні, засмічення мережі не виявлено;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Роменська, 81 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, протікання не виявлено;

пр-т Шевченка, 2/В – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено ХВП по стояку квартир після виконання ремонтних робіт співвласниками;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Троїцька, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження електромережі, сторонніх підключень не виявлено.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***;                                вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, кв.***;  вул. Холодногітська, 45, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі каналізації за адресами:                                              вул.  Реміснича, 25, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 2, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 15,  під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1, 2; вул. Праці, 37, під’їзд 1;

відновлення роботи  ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                        вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;  вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 6 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Троїцька, буд. 41 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, буд. 35/а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд. 24 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

забиття продухів: вул. Героїв Крут, 54, кв.*;

зварювальні роботи на трубопроводі водопостачання: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

підготовка к гідро випробуванням: вул. Мірошніченко, 11, 13, 15.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 103; вул. Р. Атаманюка, буд. 33, 41, 43, 53, 57, 69; вул. Л. Українки, буд. 4, 4/1, 14; вул. Г. Чибісова, буд. 20; вул. Ковпака, буд. 14, 55;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. Березовий, буд. 31;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Г. Чибісова, буд. 10; пр-т Курський, буд. 39, 33;                                             вул. Л. Українки, буд. 2, 25;

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                                 пр-т Курський, буд. 129 (3,4 під.);

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, буд. 51 (1-3 під.);

продовжуються роботи з накриття козирків та ремонт вхідних груп житлового будинку: пр-т Курський, буд. 43 (1-4 під.);

виконані роботи по ремонту цегляної стяжки підлоги в житловому будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 17;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по закріпленню трубопроводу та прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в кухні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 20, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення та протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення та протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії (не виявлено);

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 38, вул. Охтирська, буд. 29, 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 10, вул. М. Вовчок, буд. 13/Б, вул. Охтирська, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 3, вул. Джерельна, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Водна, буд. 65/1 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. СКД, буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 30, вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Кооперативна, буд. 6, пр-т М. Лушпи, буд. 23, буд. 49;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                    буд. 26/1, буд. 8/2, вул. Героїв Крут, буд. 26;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 6, пр-т М. Лушпи, буд. 23, вул. Лебединська, буд. 10, вул. Гамалія,                     буд. 33, вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Петропавлівська, буд. 90;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 165/10, буд. 143, буд. 144/2;                          вул. Перекопська, буд. 17, вул. Героїв Крут, буд. 26, буд. 4; вул. О. Береста,                  буд. 5, вул. Заливна, буд. 1, вул. Академічна, буд. 7, пр-т М. Лушпи, буд. 47, вул. Лебединська, буд. 10, вул. Харківська, буд. 1/1, пров. Огарьова, буд. 3;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. І. Сірка, буд. 2,  пр-т М. Лушпи, буд. 49, вул. Героїв Крут, буд. 26;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Аніщенко, буд. 1,                    вул. Лебединська, буд. 10, вул. Гамалія, буд. 33, вул. Г. Кондратьєва,                      буд. 126,   вул. О. Олеся, буд. 4;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Підготовка до опалювального періоду.

Завезення піску за адресою – за графіком.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.