Оперативний звіт по виконаним роботам за 25.08.2020

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Харківська, 58/Б – проведено частковий ремонт стиків стінових панелей;

вул. Я. Мудрого, 15 – завершено ремонт стиків стінових панелей у під’їзді №1;

вул. Супруна, 7, пр-т Т. Шевченка, 2, вул. Римського-Корсакова, 16, вул. Миру, 13, вул. Харківська, 58/Б, 30/2, вул. Охтирська, 13, вул. Лінійна, 13 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Римського-Корсакова, 16 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження мережі ХВП  у квартирі заявника, протікання не виявлено;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Куликівська, 27, вул. Іллінська, 1 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/а – відновлено роботу ліфта;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Роменська, 92 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення – замінено вимикач;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 1 – проведено обстеження електромережі щодо наявності сторонніх підключень;

пр-т Шевченка, 2/Б – проведено обстеження електромережі – порушень не виявлено.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*;

ремонт теплопунктів: вул. І. Сірка, 43, пр-т М. Лушпи, 38, пр-т М. Лушпи, 40, пр-т М. Лушпи, 42;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,      вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. Прокоф’єва, буд. 3, 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Охтирська, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Водна, буд. 65/1, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11, вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Красовицького, буд. 9 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Суджанський, буд. 8 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 36 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 36 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пл. Горького, буд. 6 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, буд. 18 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 26 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 5/а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 23/3– злито воду з системи опалення для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Новомістенська, буд. 23 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

пл. Горького, буд. 5 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Горького, буд. 23 – прочищено каналізаційну мережу по стояку кухні;

вул. Леваневського, буд. 6– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Г. Сковороди, буд. 3 – ліквідовано протікання запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалко, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 7;                               вул. Металургів, 7, під’їзд 2; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3; вул. Праці, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного  водопостачання за адресами:                 вул. Реміснича, 10/А, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Металургів, 5, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 7;  вул. Реміснича, 10/А, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                вул. Нижньохолодногірська,10, під’їзд 1, 2; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Праці, 2, під’їзд 3; вул. Металургів, 4,                     під’їзд  8; вул. Металургів, 17, під’їзд  1;

відновлення роботи ліфтів  за  адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд  1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 45, 129, 103/1; вул. Ковпака, буд. 13, 41;                               вул. Р. Атаманюка, буд. 63;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. Березовий, буд. 31;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Г. Чибісова, буд. 11, 12;

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, буд. 129 (3,4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                            пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, буд. 51 (1-3 під.);

продовжуються роботи з накриття козирків та ремонт вхідних груп житлового будинку: пр-т Курський, буд. 43 (1-4 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 63, кв. № * – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з трубопроводу в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню к/з труби, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. № * – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – встановили 2-і лампочки на 8-му  та 9-му поверсі в І блоці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 18, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Покровська, буд.23,                                       вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Прокоф’єва, буд. 22;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 31;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 36, буд. 122, вул. Лебединська, буд. 12, вул. Гамалія, буд. 33,                            вул. О. Аніщенка, буд. 1,  буд. 10, пров. Огарьова, буд. 4;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, пр-т М. Лушпи, буд. 31;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т М. Лушпи, буд. 49, буд. 9; вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 76, буд. 68; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. О. Аніщенка, буд. 1;

прочищення ДВК за адресою: вул. Заливна, буд. 31, вул. Соборна, буд. 38, пр-т М. Лушпи, буд. 39, вул. Перекопська, буд. 17;.

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 1, буд. 33, вул. Г. Кондратьєва, буд. 171а;

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

Підготовка до опалювального періоду.

Завезення піску за адресою – за графіком.