Оперативний звіт по виконаним роботам за 28 – 30.08.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Люблінська, 20 – продовження робіт з ремонту парапетів на покрівлі будинку;

вул. Лисенко, 10 – продовження ремонту укосів після заміни вікон у під’їздах;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12  – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 69 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 4 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Зв’язківців, 9 – відключено ХВП для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 38 – відключено ХВП для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 35 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Садова, 33 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, кв.***;                                   вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Н. Холодногітська, 10, під’їзд 1;                     вул.  Л. Бикова, 2/1,  під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;                            вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Металургів, 17,  під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17,  під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 13,  під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 77, під’їзд  2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Праці, 37, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;        вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

заміна раструбу: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.*,                                 вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Мірошніченко, 11, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 51, 53, 103; вул. Ковпака, буд. 55;                                      вул. Р. Атаманюка. буд. 59; вул. Леваневського, б. 14; вул. Л. Українки буд. 25; пров. З. Красовицького, буд. 5;

продовжуються роботи по ремонту входів житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, буд. 43б (1, 2 під.);

виконані роботи по облаштуванню площадки входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 33 (8 під.);

ведуться роботи по ремонту під’їздів житлового будинку: вул. Супруна,           буд. 12/1(1-5 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Ковпака, буд. 43;

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                                пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, буд. 51 (1-3 під.);

вул. З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пров. З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 16, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд. 17– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т Шевченко, буд. 25,10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 5/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 10 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщені;

вул. Горького, буд. 34 – встановлено лед освітлення у під’їздах будинку;

вул. Новомістенська, буд. 23 – відновлено комунальне освітлення в під’їзд;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, пр-т М. Лушпи, 10, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Охтирська, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Водна, буд. 65/2, вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Богуна, буд. 15 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 42, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 30, вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Воскресенська, буд. 14, вул. Рилеєва, буд. 2, вул. Малиновського, буд. 10, вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 96; вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Г. Кондратьєва, буд. 154;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва, буд. 2, буд. 30;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 32,                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, буд. 148;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                  вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Соборна, буд. 19, пр-т 9 Травня, буд. 4,                          вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 1/1, буд. 1;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                            вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 1; вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. І. Сірка,                 буд. 2, вул. Заливна, буд. 13, пр-т М. Лушпи, буд. 39;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 4;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Проведена заміна кранів опалення:  заміна кранів ГВП: вул. Героїв Крут,      буд. 26 – 3 шт.