Оперативний звіт по виконаних роботах за 06.08.2020 р. ТОВ «КК

«Коменерго-Суми»

Вул. І. Кавалерідзе, 9, 9/2 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій житлових будинків;

вул. Білопільський шлях, 49, 23, 61 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

вул. Прокоф’єва, 32 – розпочато ремонтні роботи покрівлі;

вул. Нахімова, 21 – продовжено частковий ремонт покрівлі;

вул. Робоча, 49 – замінено двері до теплопункту на металеві;

вул. Засумська, 16/5, вул. Пушкіна, 20, вул. Садова, 32 вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. 5 – та Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації у під’їзді  № 4;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у квартирі;

вул. Данила Галицького, 39 – відключено \ включено ХВП для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 35 – відключено \ включено ХВП та ГВП для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Кузнечна, 5 – злито систему опалення для проведення ремонтних робіт та усунення протікання в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84 – злито систему опалення для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено роботи щодо усунення протікання ХВП у підвалі;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

вул. Харківська, 58 Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлення комунального освітлення до під’їзду;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення у квартирі;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення у квартирі;

вул. Іллінська, 35 – відновлено комунальне освітлення у квартирі;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Івана Сірка, 43, кв.*, вул. Івана Сірка,43, кв.*;

підготовка до гідравлічних випробувань: вул. Івана Сірка, 12, 14;

відключення і включення г/в і х/в по заявкам мешканців: вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

заміна засувок на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 68А, 68Б;

ізоляція трубопроводів опалення: вул. Героїв Крут, 36;

заміна ділянки каналізації: вул. Героїв Крут, 44, кв.*

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул.Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Праці, 26, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами : вул. Реміснича, 6 , під’їзд 5;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул.Металургов, 9, під’їзд 4;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29, вул. Римського-Корсакова, буд. 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 26 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 58В, вул. Харківська, буд. 44,

вул. СКД, буд. 50, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50, вул. Івана Сірка, буд. 27, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 7, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 28 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді будинку;

пр-т Шевченка, буд. 18 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 28 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді будинку ;

вул. Рибалко, буд. 1– злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

пр-т Шевченка, буд. 23 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання в будинку;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 2– відновлено контакт в щитовій;

пров. Дерев’янка, буд. 6 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщені;

вул. Горького, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку;

пров. Г. Сковороди, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в приміщені загального користування;

пр-т Шевченка, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 34 – встановлено хомут на трубопроводу опалення в теплопункті;

вул. 2-га Залізнична, буд. 10 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 38 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді будинку.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з кошіння трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Заливна, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд. 39/1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва, буд. 12;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 126, буд. 36, буд. 140; вул. О. Аніщенка, буд. 3/1, вул. Левітана, буд. 2, вул. Кооперативна, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Заливна, буд. 13;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:  вул. Г.Кондратьєва, буд. 110;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва,  буд. 146/1, буд. 144, буд. 167/1;

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт:  вул. Заливна, буд. 13а, буд. 13, вул. Харківська, буд.25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 191, буд. 122; вул. Прокофєва, буд.36, Соборна, буд. 43.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

Підготовка до опалювального періоду.

Косіння прибудинкової території –вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 189, буд. 187, буд. 185, буд. 183, буд. 181, буд. 175, буд. 167/1, буд. 171а, буд. 171, буд. 146/1, буд. 138, буд. 140, буд. 144, буд. 150, буд. 148, буд. 154, буд. 165/140, буд. 165/13, буд. 165/135, буд. 165/134, буд. 165/10, буд. 165/9; вул. Кузнечна, буд. 1, буд. 4, буд. 6, буд. 8, буд. 18, буд. 20; вул. Лебединська, буд. 10, буд. 12, буд. 6; вул. Садова, буд. 71, вул. Заливна буд. 13, буд. 15; вул. Даргомижського, буд. 1, буд. 3, буд. 5, буд. 7.

Завоз піску за адресою – за графіком

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщенняхза адресами: пр. Курський, б. 123, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 55; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Л. Українки б. 4; пр. Шевченко, б. 13;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 23 (3,4 під.);

проведені роботи з косіння прибудинкової території житлових будинків: вул. Новорічна, б. 1, 2 частково, 4, 6; пр. Курський, б. 123; вул. Генерала Чибісова, б. 9;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 12 (1 під.);

виконані роботи по склінню вікна на сходовій клітині під’їзду житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1 під.);

вул. Генерала Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – встановили 2-і лампочки в 3-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).