Оперативний звіт по виконаним роботам за 11–13.09.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 94 – продовжується частковий ремонт покрівлі;

вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з заміни кранів мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. 5-та Продольна, 77 – проведено прочищення димовентиляційного каналу у квартирі заявника;

вул. Лебединська, 4 – проведено обстеження стиків стінових панелей для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження парапетів та мережі ливневої каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. 5-та Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 32 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/8, 2/9 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 52 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                КП « Міськводоканал»;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання рушниковисушувача;

вул. Засумська, 12/Г – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, виявлено причини протікання;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

пр-т Шевченка, 2/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Декабристів, 125 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Декабристів, 78 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 68,                         вул. О. Аніщенка, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 38, вул. Сірка, буд. 2;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 25, вул. Заливна, буд. 13;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 72; пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 129, буд. 189;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                   вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 30; пров. 9 Травня, буд. 4, пр-т М. Лушпи, буд. 47, буд. 43/2, вул. Покровська, буд. 23, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 175; вул. Харківська, буд. 1, вул. Заливна, буд. 1, вул. Перекопська, буд. 17;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          пр-т М. Лушпи,  буд. 47, буд. 39, буд. 39/1; вул. Заливна, буд. 31, буд. 13,                   буд. 29; вул. Харківська, буд. 26, вул. Прокоф’єва, буд. 36,                                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Героїв Крут, буд. 26;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Покровська, буд. 11,                    вул. Даргомижського, буд. 7;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1, 2, 5;                    вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                        вул. Металургів, 2, кв.***;  вул. Реміснича, 35, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,       під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 4;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                    вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                                              вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*;

відключення і включення г/в і х/в по заявкам мешканців:                                 вул. Героїв Крут,74/а, кв.*;

заміна запірної арматури: вул. Героїв Крут, 68/А, 3 п., підвал.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Харківська, буд. 44, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 46, вул. Охтирська, буд. 16, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Охтирська, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. С. Табали, буд. 52/А, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. С. Табали, буд. 52/Б – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41, вул. Харківська, буд. 54, вул. Глінки, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. СКД, буд. 12, вул. Паркова, буд. 1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська,буд. 11, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 55; пр-т Курський, буд. 53, 55, 103, 103/1, 125;                    вул. Р. Атаманюка, буд. 33, 51, 53, 55; вул. Лікаря З. Красовицького, буд. 5;

продовжуються роботи по ремонту входів житлового будинку:                           вул. Р. Атаманюка, буд. 43/б (1, 2 під.);

ведуться роботи по ремонту під’їздів житлового будинку: вул. Супруна,   буд. 12/1 (1-5 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1 (1-5 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1 (1-5 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                       пр-т Шевченко, буд. 13 (1 під.);

продовжуються роботи по заміні кранів опалення по стоякам та мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: пр. Курський, буд. 45 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, буд. 4 (2 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                             пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка, буд. 45 (1 під.);

продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі сушок та парапетів житлового будинку: пр-т Курський, буд. 51;
ведуться ремонтні роботи по ремонту дерев’яної підлоги житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 6 ( 1 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (1-4 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: пр-т Курський, буд. 51, 53;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Перекрили водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт холодне водопостачання було відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконано заміну ділянки труби холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35е – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 23 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 11 – виконано обстеження інженерних мереж опалення в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 3 – виконано обстеження інженерних мереж опалення в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, буд. 8 – виконано обстеження  протікання трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9, 10, 11 – ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, буд. 19 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, буд. 2/1 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, буд. 3 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Красовицького, буд. 9 – виконано обстеження інженерних мереж гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 20 – відновлено контакт поверхового щита;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 31 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Псільська, буд. 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 35/д – відновлено контакт поверхового щита;

вул. Горького, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.