Оперативний звіт по виконаним роботам за 14.09.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 94 – продовжується частковий ремонт покрівлі;

вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з заміни кранів мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Холодногірська, 31 – проведено роботи з заміни запірної арматури мережі опалення  та ділянки трубопроводу ГВП;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження покрівлі над квартирою заявника;

вул. Роменська, 92 – проведено обстеження покрівлі та дверей входу до під’їзду для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                               КП « Міськводоканал»;

вул. Д. Галицького, 53 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Кузнечна, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 15, 31; пр-т Курський, буд. 39, 47, 53, 55, 115, 135; вул. Р. Атаманюка, буд. 53; вул. Л. Українки, буд. 4, 25; пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5;

завершені роботи по ремонту входів житлового будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, буд. 43/б (1,2 під.);

завершені роботи по ремонту під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1 (1-5 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1 (1-5 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1 (1-5 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                          пр-т Шевченко, буд. 13 (1 під.);

продовжуються роботи по заміні кранів опалення по стоякам та мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, буд. 45 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, буд. 4 (2 під.);

розпочаті роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, буд. 6 (2 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                            пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                               вул. Р. Атаманюка, буд. 45 (1 під.);

розпочали роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                              вул. Р. Атаманюка, буд. 45 (2 під.);

продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі сушок та парапетів житлового будинку: пр-т Курський, буд. 51
завершені ремонтні роботи по ремонту дерев’яної підлоги житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 6 (1 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (1-4 під.);

проведені роботи по облаштуванню балансира дерев’яними сидушками на дитячому майданчику житлового будинку: пр-т Курський, буд. 51 (4 під.);

проведені роботи по встановленню дошок оголошень в житловому будинку: пр. Курський, буд. 39 (1-7 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу гарячого водопостачання в квартирі. Роботи проведені самостійно мешканцями, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 20, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новорічна, буд. 6, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;                          вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 2,3; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1, 4, 5; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                              вул. Металургів, 3, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська,39, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1, 2 ; вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;  вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул.Металургів, 24, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 62, кв.*, пр-т М. Лушпи, 38, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,                                   вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна запірної арматури: вул. Героїв Крут, 66, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 59/а, кв.*,                          пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконано роботи по налагоджуванню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Леваневського, буд. 28 – провели обстеження систем інженерних мереж в квартирі, разове залиття.

вул. Горького, буд. 23/1 – виконано заміну ділянки стояка холодного водопостачання;

вул. 2-га Залізнична,  буд. 22/а – виконано заміну запірної арматури на мережі  опалення в теплопункті;

вул. Псільська, буд. 24а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. території ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 20, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35, 35е – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, буд. 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 27 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Троїцька, буд. 9 – відновлення контактних з’єднань у розподільчих коробках будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 3/3, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. С. Табали, буд. 52/Б, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 25, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 41, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т М. Лушпи, 20– проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 5, вул. М. Вовчок, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 81,                          вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Харківська, буд. 26/1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва,                      буд. 36, вул. Заливна, буд. 9, пр-т М. Лушпи, 9, буд. 31, буд. 39/1;                                вул. Лебединська, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 81,                            вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. О. Аніщенка, буд. 3;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Малиновського,          буд. 10, вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 130, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Героъв Крут, буд. 12;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                    пр. 9-го Травня, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Харківська, буд. 28/1,  вул. Соборна, буд. 32, вул. Лебединська, буд. 12;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т М. Лушпи, буд. 9;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 39/1; вул. Заливна, буд. 31, буд. 11;                                        вул. Харківська, буд. 22/1, буд. 1/1, буд. 26/1, буд. 28/1; вул. Прокоф’єва,         буд. 36, буд. 22; вул. Героїв Крут, буд. 26, буд. 12, буд. 4; вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Шишкарівська, буд. 2;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                 буд. 60, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком.