Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.09.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 94 – завершено частковий ремонт покрівлі;

вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з заміни кранів мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – завершено роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 30/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до  КП « Міськводоканал»;

вул. Першотравнева, 20 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Нахімова, 21 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Данила Галицького, 34 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Данила Галицького, 53 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

пред’явлення теплопунктів: пр-т М. Лушпи, 24, 26, 30, 40, 42, 38, вул. Івана Сірка, 43;

відключення водопостачання: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66/б, кв.*,  вул. Івана Сірка, 12, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 9, буд. 15; пр-т М. Лушпи, буд. 23, буд. 39, буд. 55; вул. Г. Кондратьєва, буд. 191,  вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Івана Сірка, буд. 37;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, буд. 143, буд. 189; вул. Петропавлівська, буд. 90;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Соборна, буд. 42, вул. Заливна, буд. 31;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Петропавлівська, буд. 68, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 6; вул. Олександра Олеся,  буд. 6, вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Заливна, буд. 13;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:  вул. Заливна, буд. 13, буд. 29; вул. Харківська, буд. 1, буд. 26/1;   вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Соборна, буд. 32;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 60,  вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 9, вул. Серпнева, буд. 9, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Івана Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Джерельна, буд. 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 21, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пр-т М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6, вул. Генерала Чеснова, буд. 8, вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 36, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Глінки, буд. 11,

вул. СКД, буд. 48, вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. Джерельна, буд. 18 - проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 32 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янко, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 5А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Красовицького, буд. 9 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Новомістенська, буд. 31 – виконано обстеження водопідігрівача;

вул. Леваневського, буд. 28 – провели обстеження систем інженерних мереж в квартирі, разове залиття.

вул. Новомістенська, буд. 26 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна,  буд. 35А – виконано заміну запірної арматури на мережі  опалення в теплопункті;

вул. Новомістенська, буд. 4 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, буд. 34 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Красовицького, буд. 27 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Привокзальна, буд. 35Е – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, буд. 23, 11 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду; прибудинкова територія прибирається згідно графіка; виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 6/1, 51, 55, 135; вул. Р. Атаманюка, б.  31, 55, 67; вул. Ковпака, б. 15, 31, 43; вул. Лесі Українки, б. 6;

продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1 (1 – 5 під.)

продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1 (1 – 5 під.)

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, б. 129 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т Шевченка, б. 13 (1 під.);

продовжуються роботи по заміні кранів опалення по стоякам та мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, б. 45 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, б. 4 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, б. 6 (2 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку: пр-т Курський, б. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45 (2 під.);

продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі сушок та парапетів житлового будинку: пр-т Курський, б. 51;

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 25 (1 – 4 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Генерала Чибісова, б. 20, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто;

пр–т Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Перекрите холодне водопостачання на стояк, мешканець квартирі вище проводить ремонтні роботи самостійно, по завершенню робіт холодне водопостачання було відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 3;  вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 4;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:  вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:  вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Реміснича, 10/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.