Оперативний звіт по виконаних за 16.09.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 84 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з заміни кранів мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження парапетів;

вул. Нахімова, 15 – проведено обстеження житлового будинку;

вул. Роменська, 89 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації та замінено ділянку трубопроводу;

вул. Садова, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                       КП « Міськводоканал»;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП « Міськводоканал»;

вул. Данила Галицького, 69 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                               КП « Міськводоканал»;

вул. Декабристів, 143 – розпочато роботи з заміни ділянки трубопроводу біля бойлера;

вул. 5 –та Продольна, 77 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Шевченка, 2/Б – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 12 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Холодногірська, 31 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено обстеження опалювального приладу у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Лермонтова, 13 – проведено перевірку напору ХВП по стояку квартири заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Першотравнева, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 12/а – відновлено комунальне освітлення;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено комунальне освітлення.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 3;   вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                     вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10,       під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                             вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*;

заміна засувок: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,                                                    вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Івана Сірка, 43, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 41; пр-т Курський, б. 39, 131;                                       вул. Р. Атаманюка, б. 55; вул. Лесі Українки, б. 4, 4/1;

продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1(1 –5 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1 (1 – 5 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (1,2 під.)

продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                         пр-т Шевченка, б. 13 (1 під.);

продовжуються роботи по заміні кранів опалення по стоякам та мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, б. 45 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, б. 4 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, б. 6 (2 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, б. 129 (3,4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                           пр-т Курський, б. 129 (3,4 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 45 (2 під.);

продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі сушок та парапетів житлового будинку: пр-т Курський, б. 51
Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 25 (1-4 під.);

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 26, 28; пр-т Курський, б. 135, 121 частково;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Супруна, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

пров. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі на загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – проведена заміна 9-ти лампочок на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – включено автомат в ел. щитовій будинку, освітлення квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Джерельна, буд. 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Охтирська, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Харківська, буд. 98, вул. Генерала Чеснова, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій у межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 35 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 37 – ревізія поверхового щита;

вул. Красовицького, буд.9 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 20 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 36– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 31 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку

вул. Супруна, буд. 28 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

вул. Леваневського, буд. 16 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 3– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 41 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 32/1 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, буд. 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 18 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку; проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду; прибудинкова територія прибирається згідно графіка; виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Г. Крут, буд. 4, вул. Левітана, буд. 1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 29,                 вул. Соборна, буд. 19, вул. Гамалія, буд. 21, вул. Малиновського, буд. 10;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 90;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Заливна, буд. 31, буд. 13, буд. 29; пр. М. Лушпи, буд. 31, буд. 43/2; вул. Г. Крут, буд. 20,                     буд. 26, буд. 4;  вул. Харківська, буд. 1;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Харківська, буд. 1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, буд. 10,  вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, буд. 6, буд. 48.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком.