Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.09.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з заміни кранів мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Декабристів, 143 – продовження робіт з заміни ділянки трубопроводу біля бойлера;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунено протікання у квартирі заявника;

Вул. Куликівська, 27 – усунено протікання у квартирі заявника;

Вул. Кузнечна, 5 – злито систему опалення для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Набережна р. Стрілка, 24 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію ГВП – віддалено повітря з мережі;

Вул. Героїв Чорнобиля, 8 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Роменська, 89 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 35 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 55; пр. Курський, б. 37, 47, 135;                                      вул. Р. Атаманюка, б. 23, 69; вул. Л. Українки, б. 4/1; вул. Ковпака, 13, 15

Продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1(1-5 під.)

Продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1(1-5 під.)

Продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (1,2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                            пр. Шевченко, б. 13 (1 під.)

Завершені роботи по заміні кранів опалення по стоякам та мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: пр. Курський, б. 45 (2 під.)

Завершені роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, б. 4 (2 під.)

Завершені роботи по ремонту ділянки дерев’яної підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Новорічна, б. 6 (2 під.)

Продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                               пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                    вул. Р. Атаманюка, б. 45 (2 під.)

Завершені ремонтні роботи по ремонту покрівлі сушок та парапетів житлового будинку: пр. Курський, б. 51
Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 25 (1-4 під.)

Розпочаті роботи по ремонту ганку входу в під’їзд житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 4

Розпочаті роботи по ремонту ганку входу в під’їзд житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 2 (1, 2 під.)

Розпочаті роботи по ремонту ганку входу в під’їзд житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 10

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 22, 24; вул. Л. Українки, б. 2 частково, б. 4 частково, б.6 частково.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна запобіжника в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                                вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*,                                                 вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Відключення водопостачання: пр. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 52, підвал,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. І.Сірка, 12, кв.*, вул. І.Сірка, 14, кв.*,                      вул. Героїв Крут, 40, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***;                              вул. Холодногірська, 45, під’їзд  4;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Праці, 26, під’їзд 6; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1;                                               вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                            вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;

Відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                   вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1;                                        вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул.Праці, 26, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд  1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2;                     вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 3/3, вул. Харківська, буд. 38, вул. Богуна, буд. 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 38, пр. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. СКД, буд. 3/3, вул. СКД, буд. 21 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 1, вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 48, вул. СКД, буд. 50, пр. М. Лушпи, буд. 12, пр. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Глінки, буд. 11, вул. Джерельна, буд. 33, вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 19, вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Красовицького, буд. 9 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – планове відключення холодного водопостачання у квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 26 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 11– засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 5 а – виконано відкачування каналізаційних стоків з підвалу;

Пр-т. Шевченка,  буд.1 8 – обстежено інженерні мережі в теплопункті;

Вул. Леваневського, буд. 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконано заміну лампочки при вході в під’їзд;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 28 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 5а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 40 – виконано роботи з заміни патрона на сходовій клітині;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 13,                                            вул. Петропавлівська, буд. 96

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  пр. М. Лушпи, буд.9

Прочищення каналізаційної системи за адресою: пр. М. Лушпи, буд.23, буд. 31, вул. Кооперативна, буд.4, вул. Г.К ондратьєва буд.165/13,                              вул. Соборна, буд.42; вул. Г. Кондратьєва, буд.26, вул. Харківська, буд.8/2; вул. Кооперативна, буд.4;

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                     вул. Соборна, буд.19; вул. Г. Крут, буд. 26; вул. Петропавлівська, буд.76;        вул. Г. Кондратьєва буд.189; вул. Харківська, буд.6/2, вул. Харківська, буд.26/1

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд.13; вул. О. Олеся, буд.6; вул. Небесної Сотні, буд.7

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                             вул. Прокоф’єва, буд.36, буд. 24/Б; вул. Заливна, буд.31; вул. Харківська, буд.8; вул. І. Сірка, буд.37; пр. М. Лушпи, буд.39/1, вул. Г. Крут, буд.12.

Прочищення ДВК за адресою: вул. Харківська, буд.28/1

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд.18

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: за графіком.

Проведена заміна кранів опалення: вул. Петропавлівська, буд. 129 -                            4 шт.; вул. О. Аніщенко буд.3/1-2 шт.; вул. Г. Кондратьєва, буд.6-8шт.,                  вул. Харківська, буд. 1/1-2 шт., вул. І. Сірка, буд. 37-3шт.,                                    пр. М. Лушпи, буд. 39-6 шт., вул. Заливна, буд.31-2 шт.

Проведена заміна засувки на мережі опалення: вул. Харківська, буд. 28/1 – 1 шт., вул. Петропавлівська, буд. 123 – 2шт.

Проведена заміна ділянки на мережі опалення: вул. Заливна, буд. 31 –                       4 п.м.

Проведена ізоляція мережі опалення: вул. І. Сірка, буд.37-30п.м.,                            вул. Петропавлівська, буд.123 – 20 п. м.

Проведена заміна мережі ГВП:  вул. Г. Кондратьєва, буд.167/1- 15 п.м

Проведена заміна ділянки на мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва,167/1 - 50п.м.

Виконані роботи по поточному ремонту: вул. Петропавлівська,117,  ремонт під. 2