Оперативний звіт по виконаним роботам за 21.09.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Пров. Гетьманський, 14 – виконано улаштування дверей виходу на покрівлю у під’їзді №4;

пр-т Шевченка, 2, 2/Б, 2/В, вул. Першотравнева, 31, 33,                                   вул. Декабристів, 78, вул. Героїв Чорнобиля, 1 – проведено дезінсекцію/ дератизацію підвальних приміщень;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 - прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 53, 33 – злито систему опалення для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Засумська, 14 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання на технічному поверсі;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Пушкіна, 20 – проведено ревізію поверхового електрощита – відновлено контакти;

вул. Робітнича, 67 – відновлено ел.  контакти;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

пр-т Шевченка, 2– відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                 вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*,                                   вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

злиття теплоносія: вул. І. Сірка, 14, кв.*;

встановлення хомута: вул. Прокоф’єва,10, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 5, під’їзд 8;                            вул. Реміснича,15, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;                                     вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 5; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 30,  кв.***;  вул. Праці, 32, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                  вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                      вул. Металургів, 24, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                            вул. Реміснича, 25, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 25,             під’їзд 3; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1,  під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;                      вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 55; пр-т Курський, буд. 53, 103, 103/1;                                  вул. Р. Атаманюка, буд. 51, 53, 69; вул. Г. Чибісова, буд. 8;

продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1 (1-5 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1 (1-5 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (1, 2 під.);

продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т Шевченко, буд. 13 (1 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (1-4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 4;

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 2 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 10;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, буд. 45 (3 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, буд. 1/а, 3;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 8 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв №* – відновлено контакт, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43/б, кв №* – відновлено контакт, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв №* – відновлено контакт, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв №* – замінено лампочку на 5-му поверсі 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв №* – замінено лампочку на 1-му поверсі 4-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. територія ЧРЗ, буд. 10 – виконано роботи по відкачуванню води з підвального приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд.13 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення,  заміна засувки в теплопункті;

пров. Лучанський, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд.7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – відновлено комунальне освітлення в квартирі;

вул. Троїцька, буд.49 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24/б,                                      вул. Петропавлівська,  буд. 96, вул. Харківська, буд. 9;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Малиновського, буд. 10, вул. Перекопська, буд. 17, вул. О. Береста, буд. 5, пр-т 9 Травня,                    буд. 4,  вул. Петропавлівська, буд. 51, пр-т М. Лушпи, буд. 55;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Покровська, буд. 23, вул. Заливна, буд. 31, вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 76, пр-т М. Лушпи, буд 47;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                     вул. І. Сірка, буд. 2;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                            вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Харківська, буд. 22/1, пр-т М. Лушпи, буд. 47;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, буд. 10, вул. Соборна, буд. 19, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 44, вул. Богуна, буд. 13, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. М. Вовчка, буд. 8, вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Миру, буд. 18, вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Нижньосироватська, буд. 54 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.