Оперативний звіт по виконаним роботам за 22.09.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/3 – виконано заміну вікон у під’їздах;

вул. Лермонтова, 13 – виконано частковий ремонт вимощення;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Т. Шевченка, 2 – відновлено тиск ХВП;

вул. Іллінська, 51/1 – розпочато частковий ремонт елеватора;

вул. Роменська, 92 – проведено зварювальні роботи мережі ХВП;

вул. Котляревського, 2/7 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

вул. Кузнечна, 5 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Я. Мудрого, 52 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12– відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 51, 53, 57; пр-т Курський, буд. 47, 53, 103/1; вул. Л. Українки, буд. 4/1; вул. Леваневського, буд. 14;

продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1(1-5 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, буд. 12/1(1-5 під.);

виконаний ремонт дерев’яної стелі в квартирі житлового будинку:                   вул. Новорічна, буд. 4;

розпочаті ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 43 (1-4 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (1, 2 під.);

продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т Шевченко, буд. 13 (1 під.);

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр-т Курський, буд. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (1-4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 4;

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 2 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 10;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, буд. 45 (3 під.);

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, буд. 5, 7; вул. Л. Українки, буд. 14 ;

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – заміна труб в квартирі ХВП, ГВП; вул. Леваневського, буд. 14, кв. №* – заміна рушникосушарки; вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – заміна корінного крану ХВП;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 4-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 10, кв. №* – відновлено контакт, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв №* – замінено лампочку на 1-му поверсі 4-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

заміна запірної арматури: пр-т М. Лушпи, 38, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 66/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Металургів, 9, під’їзд 4;  вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                              вул. Праці, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 9, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;

выдновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1, 2 ; вул.Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – заміна засувки на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконано роботи по заміні труби холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконано роботи по відкачуванню води з підвального приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 4 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 3 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання;

вул. Новомістенська, буд. 25 –  планове злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт по письмовому зверненню;

вул. Привокзальна, буд. 3 –  планове злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт по письмовому зверненню;

вул. Горького, буд. 25 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання;

пл. Горького, буд. 6 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 25 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

пров. Суджанський, буд. 9 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Новомістенська, буд. 37 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

пров. Інститутський, буд. 4 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 1, вул. І. Сірка,  буд. 2;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 123, вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б,                               вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Лебединська, буд. 6, вул. Героїв Крут, буд. 12;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 145, буд. 189; вул. Петропавлівська, буд. 60, буд. 76,                                         вул. Даргомижського, буд. 4;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                     вул. Соборна, буд. 19, вул. Прокоф’єва, буд. 24;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт:  пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 47; вул. Заливна, буд. 31, буд. 11;                       вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. О. Олеся, буд. 5, вул. Покровська, буд. 25;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Героїв Крут, буд. 4,                  буд. 12; вул. Заливна, буд. 11,  буд. 13, буд. 15, буд. 31;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                   буд. 60, буд. 129;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 42, вул. Богуна, буд. 8, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 24  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 3/3  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Харківська, буд. 42, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 12  – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 24 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.