**Оперативний звіт по виконаних роботах за 24 – 27.09.2020 року**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Нахімова, 34 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

Пров. Гетьманський, 14 - розпочато частковий ремонт покрівлі;

Вул. Б. Шлях, 61 – продовження робіт з ремонту вимощення будинку;

Вул. Іллінська, 12/1 – розпочато ремонт укосів після заміни вікон;

Вул. Роменська, 110 – проведено обстеження під’їзду;

Вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Набережна р. Стрілка, 36 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Лисенко, 10 – відключено ХВП по стояку квартири заявника для встановлення причин протікання та їх усунення;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 69 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 12/а – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта.

Вул. Нахімова, 34 – продовження часткового ремонт покрівлі;

Пров. Гетьманський, 14 – продовження часткового ремонт покрівлі;

Вул. Б. Шлях, 61 – продовження робіт з ремонту вимощення будинку;

Вул. Іллінська, 12/1 – продовження ремонту укосів після заміни вікон;

Вул. Б. Шлях, 23 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 14 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

Вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження мережі ХВП, для відновлення задовільного тиску необхідне роз пломбування лічильника, надано роз’яснення;

Вул. Я. Мудрого, 61 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 58/Б – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника, ті відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, необхідне проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Іллінська, 49 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 51/1 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Робітнича, 67 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Нахімова, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 12/а – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Б. Шлях, 9/3 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Б. Шлях, 9/3 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 69 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження електромережі, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 67; пр. Курський, б. 55; вул. Супруна, б. 21, пров. З. Красовицького, б. 5

Продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1(1-5 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1(1-5 під.)

Продовжуються ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1-4 під.)

Продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (1,2 під.)

Продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13 (1 під.)

Продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 25 (1-4 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 4

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 2 (1,2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 10

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45(3 під.)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45(3 під.)

Виконані роботи по склінню вікон на сходовій клітині житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 4 (1,2 під.)

Вул. Супруна, б. 21, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №\* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено АКТ (не виявлено).

Пр. Курський, б. 123, кв. №\* – проведена ревізія в ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 47, кв. №\* – проведена заміна лампочок в 2-му під’їзді на 7-му та 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №\* – відремонтували патрон при вході в під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 129, кв. №\* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №\* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 33, кв. №\* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 6, кв. №\* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 1, 21; пр. Курський, б. 39, 47; вул. Г. Чибісова, б. 8; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5

Продовжуються роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1(1-5 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1(1-5 під.)

Виконані роботи по накриттю парапету житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1 під.)

Продовжуються ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1-4 під.)

Продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (1,2 під.)

Продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13 (1 під.)

Продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 25 (1-4 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 4

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 2 (1,2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 10

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45(3 під.)

Пр. Курський, б. 39, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 8, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 47, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 103, кв. №\* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка. б. 59, кв. №\* – проведена заміна лампочок при вході в 1-й під’їзд та на 3-му, 4-му, 5-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 103/1, кв. №\* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №\* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №\* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 17, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ПРБП «Рембуд»**

Заміна засувки: вул. Героїв Крут, 66, кв.\*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 24, кв.\*.

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.\*, вул. Героїв Крут, 78, кв.\*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.\*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.\*, вул. Героїв Крут, 52, кв.\*, вул. Героїв Крут, 44, кв.\*, вул. Героїв Крут,42, кв.\*.

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 38, кв.\*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.\*.

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Р.-Корсакова, буд. 24, вул. СКД, буд. 9, вул. Паркова, буд. 1, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. СКД, буд. 25, вул. Охтирська, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Н. Сироватська, буд. 69 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Р.-Корсакова, буд. 30, вул. Охтирська, буд. 20, вул. Н. Сироватська, буд. 54, вул. М. Вовчка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Миру, буд. 9, вул. Богуна, буд. 8, пр. М. Лушпи, буд. 20, вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчка, буд. 11, вул. Богуна, буд. 16, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. СКД, буд. 50, вул. Охтирська, буд. 23, вул. Римського-Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 54, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 5, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 50, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. М. Вовчка, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 23, вул. СКД, буд. 9, вул. Харківська, буд. 42, вул. Охтирська, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Пл. Горького, буд. 5 – планове відключення гарячого водопостачання по письмовому зверненню;

Вул. Горького, буд. 25 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Вул. Горького, буд. 39 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Вул. Леваневського, буд. 12 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.41– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконана ревізія поверхового щита;

Вул. Бельгійська, буд.19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску в підвальному приміщені;

Вул. Рибалко, буд. 6 – виконана ревізія поверхового щита;

Пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 17– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконана ревізія поверхового щита;

Вул. Супруна, буд. 3 – виконана ревізія поверхового щита;

Вул. Псільська, буд. 24 а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску в підвальному приміщені;

Пр-т. Шевченка, буд.11 – засмічена дворова каналізація, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – проведено зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Курський, буд. 125 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояка кухні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 4 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

Пл. Горького, буд. 6 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

Вул. Горького, буд. 23/1– виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

Вул. Горького, буд. 28/1 – виконана ревізія поверхового щита;

Пл. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояка кухні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску в підвальному приміщені;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами: вул.Металургів, 11, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 37, кв.\*\*\*; вул. Праці, 26, під’їзд 8;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 37, кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова,17, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;

Прочищення каналізації за адресами: вул.Холодногірська,37, під’їзд 1; вул. Лермонтова,15, під’їзд 1,5; вул. Лермонтова,1, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова,1, під’їзд ; вул. Л.Бикова,2/1, кв.\*\*\*;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська,41,кв.\*\*\*;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресам: вул. Реміснича,25, кв.\*\*\*; вул. Металургів,17, під’їзд 1;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська,45,кв.\*\*\*; вул. Металургів,16, кв.\*\*\*; вул. Металургів,13/А, кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська,37, під’їзд 1,2; вул. Холодногірська,30/ 1, під’їзд 1; вул. Лермонтова,17, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова ,17, під’їзд 3; вул. Лермонтова,15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Гамалія, буд. 19.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, пр. М. Лушпи, буд. 39/1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, буд. 143; вул. Перекопська, буд. 17, вул. Харківська, буд. 8/2.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Петропавлівська, буд. 51.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Покровська, буд. 25, вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Заливна, буд. 31, пр. М. Лушпи, буд. 39/1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся, буд. 5.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: вул. Аерофлотська, буд. 2, буд. 4; вул. Лебединська, буд. 6, буд. 10, буд. 12; вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 189, буд. 187, буд. 185, буд. 183, буд. 181, буд. 175, буд. 167/1, буд. 171, буд. 171/а, буд. 148, буд. 154.

Проведена заміна кранів опалення: пр. М. Лушпи, буд. 43/2 – 8 шт.; вул. Заливна, буд. 31 – 2 шт.; вул. Г. Кондратьєва, буд. 18 – 4 шт.

Проведена заміна засувки на мережі опалення: пр. М. Лушпи, буд. 39/1.

Проведена заміна ділянки на мережі опалення: вул. Заливна, буд. 31 – 4 м.

Проведена ізоляція мережі опалення: пр. М. Лушпи, буд. 23 – 20 м.

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. О. Аніщенка, буд. 3, пр. М. Лушпи, буд. 39, пр. Огарьова, буд. 4, вул. Заливна, буд. 29.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр. 9-го Травня, буд. 8, пр. М. Лушпи, буд. 8.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Покровська, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, буд. 126, буд. 118; вул. Перекопська, буд. 17.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 145, буд. 6; вул. Заливна, буд. 31, пр. М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська, буд. 25, буд. 26/1, вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Покровська, буд. 23, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Козацький Вал, буд. 4.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Шишкарівська, буд. 2, пр. М. Лушпи, буд. 39.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Даргомижського, буд. 7.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.