Оперативний звіт по виконаних роботах за 03.09.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Кузнєчна, 5 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ливневої каналізації;

вул. Лисенко, 10 – продовження ремонту укосів після заміни вікон у під’їздах;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                КП « Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 61 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Декабристів, 78 – проведено обстеження мережі опалення у підвальному приміщенні по стояку квартири;

вул. Холодногірська, 31 – замінено засувку мережі опалення;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Куликівська, 27 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено ремонтні роботи в електрощитовій.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;                            вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Праці, 26, під’їзд 2 – 3;                                      вул. Металургів, 3, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3;                                            вул. Івана Виговського,  6, під’їзд  1 – 2; вул. Холодногірська, 45, під’їзд  7;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                            вул. Реміснича, 6, під’їзд  2;

відновлення холодного водопостачання за адресами : вул. Праці, 2, кв.***;  вул. Металургів, 9/1, кв.***;  вул. Металургів, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Реміснича, 12/2, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд  2; вул. Реміснича, 31, під’їзд  1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд  1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 1;           вул. Металургів, 26, під’їзд  2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд  1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 62/б, кв*;

гідровипробування: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 2 – провели обстеження систем інженерних мереж в будинку;

вул. Новомістенська, буд. 4 – провели обстеження систем інженерних мереж в будинку;

вул. Псільська, буд. 20/В– засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 3– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 9 –  ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 25 – виконано заміну ділянки каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 1 – ремонтні роботи на трубопроводі опалення, ліквідовано протікання;

вул. Горького, буд. 38/А – відновлено комунальне освітлення в під’їзд;

вул. Новомістенська, буд. 24 – відновлено комунальне освітлення в під’їзд;

вул. Новомістенська, буд. 33 – відновлено комунальне освітлення в під’їзд;

пр-т Шевченка, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 32 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 51, 103; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Ковпака, б. 43; вул. Генерала Чибісова, б. 14;

продовжуються роботи по ремонту входів житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (1, 2 під.);

ведуться роботи по ремонту під’їздів житлового будинку:                                       вул. Супруна, б. 12/1 (1 – 5 під.);

розпочаті роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                                         пр-т Шевченко, б. 13 (1 під.);

розпочаті роботи по заміні труб холодного водопостачання та гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 49;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Генерала Чибісова, б. 16/А; вул. Р. Атаманюка, б. 18, 20;                               пр-т Курський, б. 45;

продовжуються роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3, 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків житлового будинку:                             пр-т Курський, б. 129 (3,4 під.);

завершені ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку:                                пр-т Курський, б. 51 (1 – 3 під.);

вул. Генерала Чибісова, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Лесі Українки, б. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в   4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в 4-й під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочок в 1-у блоці на 3-у, 4-у, 7-у та 13-у поверхах сходових клітин, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Харківська, буд. 31, вул. Охтирська, буд. 19, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протіканнямереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41, вул. К. Зеленко, буд. 4 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Лебединська, буд. 6;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва,                      буд. 24, вул. Харківська, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 31, пр. М .Лушпи, 31;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 38.

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                   вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 35, буд. 140, буд. 181, буд. 128, вул. Малиновського, буд. 10;

вул. Івана Сірка, буд. пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 43/2; вул. Соборна, буд. 38, буд. 19, вул. Гамалія, буд. 28;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд. 9; вул. Воскресенська, буд. 15; вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           пр-т М. Лушпи, буд. 31;вул. Петропавлівська, буд. 76;

прочищення ДВК за адресою: пров. Огарьова, буд. 3;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 28;

прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком;

покіс прибудинкової території: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135,                            буд. 165/140;

проведена заміна кранів опалення: пл. Незалежності, буд. 8 – 2 шт.,                        вул. Петропавлівська, буд. 51 – 10 шт., буд. 53 – 1 шт., вул. Г. Кондратьєва буд. 122 – 4 шт.; вул. Соборна, буд. 32 – 1шт., вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б – 2 шт., пр-т М. Лушпи, буд. 49 – 1шт.;

проведена заміна мережі опалення: вул. Петропавлівська,                                      буд. 51 – 1п. м., вул. Г. Кондратьєва, буд. 148 – 6 п. м.; буд. 165/10 – 6 п. м.;

проведена гідроізоляція мережі опалення: пр-т М. Лушпи, буд. 39/1 –10 п. м.; вул. Харківська, буд. 25 – 50 п. м.;

проведена гідроізоляція мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, буд.47 – 40 п.м.