Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.09.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б. Шлях, 61 – продовження робіт з ремонту вимощення будинку;

Вул. Іллінська, 12/1 – продовження ремонту укосів після заміни вікон;

Вул. Пушкіна, 20, вул. Робітнича, 84 – виконано завезення землі на газони;

Вул. Котляревського, 2/5 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

Вул. Засумська, 14 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 38 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

Вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

Вул. Люблінська, 20 – проведено налагоджувальні роботи вбудованого водопідігрівача;

Вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Декабристів, 78 – усунено протікання трубопроводу  мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 61 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 58/Б – усунено протікання рушниковисушувача;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. В.Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 35 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 11 – проведено обстеження електромережі щодо наявності сторонніх підключень;

Вул. Першотравнева, 31 – замінено електричні автомати.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 31, вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Миру, буд. 5, вул. Богуна, буд. 9, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Водна, буд. 65/3, вул. Харківська, буд. 58/Г, пров. Карбишева, буд. 104 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Водна, буд. 65/1, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Богуна, буд. 16 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                                             вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*,                                          вул. Героїв Крут, 40, кв.*,

Заміна змішувачу: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 66/б, кв.*,

Дезінфекція підвалу: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,

Злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 8;  вул. Металургів,17, під’їзд  1;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                         вул. Металургів,3, під’їзд  1;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул.Холодногірська,41, кв.***; вул. Л.Бикова,2, кв.***;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул.Холодногірська,45, під’їзд 8;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів,13, кв.***; вул. Металургів,15, кв.***; вул. Реміснича,31, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська,39, під’їзд 1; вул. Ковпака, 91, під’їзд 3;  вул. Харківська,43,  під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 59; пр. Курський, б. 47, 103, 131;                                                                         вул. Л. Українки, б. 4, 14; вул. Супруна, б. 12/1; вул. Леваневського, б. 14.

Завершені роботи по ремонту фасадів входу житлового будинку:                           вул. Супруна, б. 12/1(1-5 під.)

Завершені роботи по ремонту козирків під’їздів житлового будинку:            вул. Супруна, б. 12/1(1-5 під.)

Продовжуються ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1-4 під.)

Завершені роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (1,2 під.)

Продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13 (1 під.)

Завершені роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Завершені роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 25 (1-4 під.)

Виконані роботи по заміні випуску каналізаційної мережі житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 4 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 4

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 2 (1,2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 10

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                               вул. Р. Атаманюка, б. 45(4 під.)

Виконані роботи по ремонту зовнішньої стіни технічного поверху житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55 (1блок)

Розпочаті роботи по ремонту покрівлі козирків входу в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 37

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Леваневського, б. 14, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 131, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 47, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59 , кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №*  –  відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 10, кв. №*  –  відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/2 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

Пр. Шевченка, буд. 24 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

Вул. Горького, буд. 23 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр. Шевченка, буд. 28 – провели обстеження протікання  стояка холодного водопостачання в квартирі;

Пров. Дерев’янка, буд. 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Пр. Шевченка, буд.10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, буд.29 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Пл. Горького, буд.23 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд.35, 35/е – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Супруна, буд. 28/1  –  відновлено комунальне освітлення в під’їзд;

Вул. Супруна, буд. 32/1  –  відновлено комунальне освітлення в під’їзд;

Вул. Супруна, буд.6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд. 35а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр. М. Лушпи, буд. 49.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 25; буд.1; вул. Заливна, буд.31; вул. І. Сірка, буд.37;пр. М. Лушпи, буд. 9;                         вул. Лебединська, буд.6

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О.Олеся буд. 1,        вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд.175; вул. Харківська, буд. 26/1;                                 вул. Покровська, буд. 11.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                     вул. Покровська, буд. 11; вул. Петропавлівська, буд. 96; вул. Г.Кондратьєва, буд. 165/135,буд.6; вул. О.Аніщенко, буд. 3; вул. Прокоф’єва, буд. 30.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр. М. Лушпи, буд.9, буд.55; вул. Г.Кондратьєва, буд. 38

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Шишкарівська, буд. 2, пр. М. Лушпи, буд. 39.

Прочищення ДВК за адресою: вул. Даргомижського, буд.3;                                 вул. О.Аніщенко, буд.1

Обстеження дворової каналізації за адресою:  вул. Г. Кондратьєва, буд.6

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території здійснюється за графіком.

Проведена заміна кранів опалення: вул. Заливна, буд.31-1 шт.; вул. І.Сірка, буд.37-2 шт.

Проведена заміна ділянки на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд.143 - 5 п.м.