Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.09.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 35 – улаштовано двері в тепловий пункт, проведено ремонт дверей входу у підвальне приміщення;

Вул. Котляревського, 2/3 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

Вул. Б.Шлях, 61 – продовження робіт з ремонту вимощення будинку;

Вул. Іллінська, 12/1 – продовження ремонту укосів після заміни вікон;

Вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено холодне водопостачання у будинку;

Вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення не виявлено;

Вул. Робітнича, 47 – проведено спільно з КП «Міськводоканал»  трубопроводу вводу мережі ХВП;

Включення гарячого водопостачання у житлових будинках від Дирекції КППВ;

Вул. Я.Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*,

Заміна запірної арматури: пр. М. Лушпи, 24, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Дезінфекція підвалу: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                          вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 1;                    вул. Реміснича,31, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці,34, під’їзд 6 ;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича,19,кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 2, під’їзд 3; вул.Холодногірська,33/1, під’їзд 1; вул. Праці,2, під’їзд 3;                            вул. Праці,26, під’їзд 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська,39, під’їзд 1,   вул. Реміснича,19,  під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 1, 25, 31, 49, 53; вул. Ковпака, б. 13;                             пр. Курський, б. 43; вул. Л. Українки, б. 4/1; вул. Г. Чибісова, б. 16/б

Продовжуються ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1-4 під.)

Продовжуються ремонтні роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13 (1 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 4

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 2 (1,2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 10

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 45 (4 під.)

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі козирків входу в під’їзди житлового будинку: пр. Курський, б. 37

Розпочаті роботи по ремонту покрівлі над квартирою житлового будинку: пр. Курський, б. 37

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №*  –  при обстеженні виявлено протікання радіатору в кімнаті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Пр. Курський, б. 43, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 16б, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені ремонтні роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №*  –  при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 1, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №*  –  при обстеженні виявлено протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзді. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 16, вул. Миру, буд. 5, вул. Нижньосироватська, буд. 69 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 33, вул. СКД, буд. 3/3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі у квартирі  заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд.  12, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 25, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Харківська, буд. 46, вул. М. Вовчка, буд. 9 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Охтирська, буд. 22 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, вул. Заливна, буд. 13.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 29.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                     вул. Перекопська, буд. 17, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7,                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9, буд. 18, буд. 16; вул. Петропавлівська,                 буд. 74, пр. М. Лушпи, буд. 9.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд. 31, пр. М. Лушпи, буд. 9.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території здійснюється за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2-га Залізнична, буд.10/1 – ревізія поверхового щита;

Вул. Леваневського,буд. 28 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Вул. Бельгійська, буд.19 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Вул. Бельгійська, буд.4 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщені будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 13 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Пр. Шевченка, буд. 24 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Горького, буд. 28 – встановлено подача холодного водопостачання в будинку;

Вул. Леваневського, буд.12– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд.8– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.13– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.34– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд.26– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд.2– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд.11– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд.22– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд.2 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.