**Оперативний звіт по виконаним роботам за 15.10.2020**

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Іллінська, 12/1 – завершено ремонт укосів після заміни вікон;

вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації;

вул. Супруна, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР, систему прочищено;

вул. Д. Галицького, 35 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Декабристів, 143 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Харківська, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 35 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні, замінено ділянку трубопроводу;

вул. Лермонтова, 13 – замінено кран мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 26 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 126;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, вул. Гамалія, буд. 21, буд. 22, пр-т М. Лушпи, буд. 9;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 143;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 143; пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Соборна, буд. 25;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, пр-т М. Лушпи, буд. 47, буд. 9;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Героїв Крут, буд. 4, пр-т М. Лушпи, буд. 31;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 18, вул. Лебединська, буд. 12;

проведені роботи по склінню: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Пров. Дерев’янка, буд. 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 5а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 11, 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 3А – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Новомістенська, буд. 3 – проведено зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 2/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 24 – ревізія поверхового щита;

пл. Горького, буд. 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд.23/1 – виконано заміну ділянки труби холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояку с/у;

пр-т Т. Шевченка, буд. 3а – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Курський, буд. 125 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояку с/у;

вул. Псільська, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Т. Шевченка, буд. 28 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 33– встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної випуску в підвальному приміщені;

вул. Горького, буд. 41 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 2 – ревізія поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 29, 31; пр-т Курський, 53, 55; вул. Л. Українки, буд. 6; вул. Ковпака, буд. 13; вул. Супруна, буд. 12/1;

продовжуються ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 43 (1-4 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 5 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: Ковпака, буд. 75;

продовжуються роботи по ремонту ганку в житловому будинку: вул. Ковпака, буд. 14;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, буд. 22, 24, 26, 28, 43б, 51, 55, 57, 59, 63;

вул. Р. Атаманюка, буд. 29, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 6, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, буд. 12/1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 34, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 12 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Охтирська, буд. 11 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41, вул. Охтирська, буд. 3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами : вул. Металургів, 4, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Праці, 32, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 31, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 25, кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*; вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 1, кв.\*\*\*;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул.Металургів, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10, під’їзд 7;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами : вул. Металургів, 9/1, кв.\*\*\*;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.\*, вул. І. Сірка, 15, кв.\*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.\*;

ізоляція трубопроводів опалення: вул. Героїв Крут, 36;

ремонт ділянки каналізації: вул. Героїв Крут, 44, кв.\*, вул. Героїв Крут, 46;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.\*.