**Оперативний звіт по виконаних роботах за 13-14.10.2020 року**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Іллінська, 12/1 – продовження ремонту укосів після заміни вікон;

Вул. Холодногірська, 31 – замінено ділянку мережі каналізації;

Вул. Іллінська, 49 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д.Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 8 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 12Г, 12А – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Засумська, 15Б, 16/5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Іллінська, 51Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Шевченка, 2, 2В – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Д.Галицького, 39 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – замінено кран;

Вул. В.Чорновола, 78 – усунено протікання мережі опалення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12/2 – замінено запірну арматуру мережі ГВП – усунено протікання у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 12/1 – усунено протікання мережі ГВП на технічному поверсі;

Вул. Пушкіна, 53 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, відключено ХВП на квартиру до усунення протікання;

Вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 58Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. І.Кавалерідзе, 17 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 110 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

 **КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 9.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 93; вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 110, буд. 122; пр-т М. Лушпи, буд. 9.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт:вул. Харківська, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 22, пр-т М. Лушпи, буд. 47.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:вул. Заливна, буд. 15, вул. Харківська, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 9.

Прочищення ДВК за адресою:

Проведена дезінсекція за адресою:

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Лебединська, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. З. Космодем»янської, буд. 7.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання –

Проведена заміна каналізаційних випусків: вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, - 12 м. п.; вул. Гамалія, буд. 21 – 24 м. п.

Проведена ізоляція мережі опалення:

Проведені роботи по склінню: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9.

 **ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Пров. Інститутський,буд. 3 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Вул. Горького,буд. 2/1 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Вул. Леваневського,буд. 4 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Вул. Леваневського,буд. 22,26 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Вул. Горького,буд. 40, 23/2, 38 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Вул. Привокзальна, буд. 35а – ревізія поверхового щита;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – ревізія поверхового щита;

Вул. Леваневського, буд. 12 – ревізія поверхового щита;

Пр-т. Т. Шевченка, буд. 22 – ревізія поверхового щита;

Вул. Горького, буд. 23/1 – ревізія поверхового щита;

Вул. Горького, буд.38 – виконані роботи по часткової заміні транзитної мережі опалення;

Вул. Леваневського,буд. 12 – виконані роботи по заміні засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

Вул. Горького,буд. 23/1 – виконані роботи по заміні засувки на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

Пл. Горького, буд.2 – відновлено освітлення в квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд.22, 3а – відновлено освітлення в квартирі;

Вул. Новомістенська, буд.27– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах.

 **КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 69,41, 43б, 51, 55; вул. просп. Курський, 131, 43, 45; пров. Березовий, 31; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Ковпака, б. 15, 55; просп. Шевченко, б. 13.

Продовжуються ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1-4 під.)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 5 (2 під.)

Завершені роботи по ремонту димовентиляційного каналу у житловому будинку: Генерала Чибісова, б. 17

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: Ковпака, б. 75.

Продовжуються роботи по ремонту ганку в житловому будинку: Ковпака, б. 14

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 131, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Березовий, б. 31, кв. №\* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 43, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Шевченко, б. 13, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №\* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №\* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №\* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. М. Вовчка, буд. 19, вул. С. Табали, буд. 52А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 3, вул. Миру, буд. 5 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 5, вул. М. Вовчка, буд. 5, вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. М. Вовчка, буд. 9, вул. М. Вовчка, буд. 13 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

вул. М. Вовчка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

вул. І. Сірка, буд. 21 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

 **ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами : вул. Н. Холодногірська, 8,кв.\*\*\*;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Холодногірська, 45,під’їзд 1;вул. Реміснича,15, кв.\*\*\*;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича,6А, кв.\*\*\*; вул. Металургів,17, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці,30,під’їзд 2; вул. Металургів,13,кв.\*\*; вул. Холодногірська,49,кв.\*\*\*;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами:вул. Холодногірська, 49,кв.\*\*\*;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами : вул. Металургів,17,кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 6А, кв.\*\*\*;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами : вул. Холодногірська, 45,кв.\*\*\*; вул. Реміснича,15,кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці,32,під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами : вул. Реміснича,25, кв.\*\*\*; вул. Праці, 26,кв.\*\*\*;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 49,під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

 **ПРБП «Рембуд»**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.\*, вул. Героїв Крут, 74а, вул. Героїв Крут, 40, кв.\*,

Забиття продухів: вул. Героїв Крут, 54, кв.\*,

Зварювальні роботи на трубопроводі водопостачання: пр..М. Лушпи, 24, кв.\*, вул. Героїв Крут, 82а, кв.\*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 72, кв.\*,