**Оперативний звіт по виконаних роботах за 16 – 18.10.2020 року щодо виконаних робіт по житлових будинках**

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 47 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення/протікання не виявлено;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні, виконано зварювальні роботи;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження інженерних мереж, виявлено причини протікання, надано роз’яснення мешканцям щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання у квартирі заявника, закрито ХВП до усунення протікання;

вул. Пушкіна, 53, вул. Засумська, 12Г – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 38 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал» СМР, систему прочищено;

вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал» СМР, систему прочищено;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал» СМР, систему прочищено;

вул. Засумська, 16Б – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Доватора, 52 – проведено обстеження електромережі у квартирі заявника, заявку для виконання передано у Міські електромережі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84 – замінено електричні автомати у електрощитовій;

вул. Нахімова, 40 – відновлено електричні контакти;

вул. Іллінська, 38 – проведено ревізію електрощитової.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. О. Береста, буд. 5, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. О. Аніщенка, буд. 1, вул. Харківська, буд. 1, вул. Заливна, буд. 13;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 9, буд. 29, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 9, вул. Петропавлівська, буд. 81;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, буд. 143, буд. 165/13, буд. 122, буд. 48; вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Гамалія, буд. 28, вул. О. Береста, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 49.

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 24, буд.24б; вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 143, буд. 50, буд. 6, буд. 154; пр-т М. Лушпи, буд. 47, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Малиновського, буд. 10, вул. Заливна, буд. 31;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 123, пр-д Даргомижського, буд. 4.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком,

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Рибалка, буд. 6 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 23 – відновлення освітлення в квартирі;

вул. Супруна, буд. 6 – виконано заміну ділянки труби каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 6 – ремонтні роботи на вводі трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Рибалко, буд. 4 – виконано роботи по налагоджуванню насосного обладнання в будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2/1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 13, 49, 36 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 2 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»

вул. 2-га Залізнична, буд. 22а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, буд. 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 38 – проведено зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояку с/у будинку;

вул. Горького, буд. 23 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 10 – ревізія поверхового щита.

Розпочаті роботи по запуску опалення у житлових будинках в зоні обслуговування;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та за сприятливих погодних умов.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 41, 43, 59; вул. пр. Курський, 39, 53, 131; вул. Ковпака, б. 14, 43;

завершені ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1–4 під.);

проведені роботи по ремонту оголовка житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 17;

завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 5 (2 під.);

проведені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр. Курський, б. 131;

продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: Ковпака, б. 75;

проведені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 2а;

продовжуються роботи по ремонту ганку в житловому будинку: Ковпака, б. 14;

проведені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 16б;

розпочаті роботи по встановлення решіток та накриттю входу в підвальне приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55;

проведені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т Курський, б. 131;

проведені ремонтні роботи по заміні ливневої каналізаційної труби житлового будинку: вул. Ковпака, б. 75;

проведені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках:

пров. Березовий, б. 29, 30, 31; вул. Ковпака, б. 13, 14, 15, 41, 43, 75; пр. Курський, б. 123, 129, 131, 135;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні . Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 53, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 135, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Нижньосироватська, буд. 58, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 98, вул. Харківська, буд. 34, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39, вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Серпнева, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Серпнева, буд. 9, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Охтирська, буд. 20, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами : вул. Лермонтова,1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 4-5; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 30, під’їзд 2; вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 4; вул. Лермонтова,3, під’їзд 1; вул. Лермонтова,17, під’їзд 2; вул.Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 2, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська,10, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4–5; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці,30, під’їзд 2; вул. Лермонтова,3, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Реміснича,25, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами : вул. Металургів, 24, під’їзд 1–4;

відновлення комунального освітлення за адресами : вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами : вул. Металургів, 15, кв.\*\*\*; вул. Холодногірська, 41, кв.\*\*\*;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Ковпака, 29, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Пуск опалення: вул. Героїв Крут, 62б, 52, 54, 64, 66, вул. Інтернаціоналістів, 63а, 63б, 65а, 65б, 57а, вул. Героїв Крут, 46б, 50, 50б, 54б, 62, вул. Інтернаціоналістів, 61а, 59а, 20, вул. Героїв Крут, 76, вул. Харківська, 24;

прочищення каналізаційної мережі:вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.\*.