**Оперативний звіт по виконаним роботам за 19.10.2020 року**

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Робітнича, 84 – розпочато ремонт накриття входу до підвального приміщення;

Вул. Набережна р. Стрілка, 24 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Косівщинська, 96/4 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 53 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 50 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – надано роз’яснення щодо відсутності циркуляції ГВП, проводяться ремонтні роботи теплопостачальною організацією;

Вул. Д. Галицького, 39 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника

Розпочато опалювальний період, працівниками підприємства здійснюється запуск опалення до житлових будинків та налагоджувальні роботи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Перекопська, буд. 17.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 4, вул. О. Аніщенка, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 31.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, пр-т М. Лушпи, буд. 49, вул. Прокофєва, буд. 24Б, вул. Заливна, буд. 31, вул. Покровська, буд. 25, вул. Петропавлівська, буд. 109, буд. 76.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, буд. 191, буд. 187; вул. Петропавлівська, буд. 101, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська, буд. 22, буд. 8, бід. 26/1, буд. 1/1.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт:

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:вул. Прокоф’єва, буд. 22.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Заливна, буд. 31, вул. Харківська, буд. 22/1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 123, буд. 109, буд. 106, буд. 127; пр-д Даргомижського, буд. 4, вул. О. Олеся, буд. 5.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Заливна, буд. 31.

Проведена заміна каналізаційних випусків:Проведена ізоляція мережі опалення:

Проведені роботи по склінню: вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Перекопська, буд. 17, вул. Петропавлівська, буд. 81.

**ТОВ «КК «ДОМКОМСУМИ»**

Вул. Супруна, буд.14 – виконано ремонт поверхового щита, відновлення розподільчого контактного з’єднання ;

Вул. 2-га Залізнична, буд.18 – виконано ремонт поверхового щита, відновлення розподільчого контактного з’єднання ;

Вул. Рибалка, буд.6 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Горького, буд.40 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Леваневського, буд. 26 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд.1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд.2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Розпочаті роботи по запуску опалення у житлових будинках в зоні обслуговування;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах;

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 35, 53, 69; вул. пр. Курський, 39, 43, 135; вул. Ковпака, б. 13, 75.

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: Ковпака, б. 75.

Проведені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 2а

Продовжуються роботи по ремонту ганку в житловому будинку: Ковпака, б. 14

Продовжуються роботи по встановлення решіток та накриттю входу в підвальне приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55

Розпочаті роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках:

вул.Л. Українки, б. 4, 4/1, 14; пр. Шевченко, б. 9, 13; пр. Курський, б. 103; вул. Супруна, б. 12/1, 21; вул. З. Красовицького, б. 5; вул. Леваневського, б. 14.

Вул. Ковпака, б. 75, кв. №\* -при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені зварювальні роботи по усуненню течії, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б.43, кв. №\* -при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені зварювальні роботи по усуненню течії, опалення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б.135, кв. №\* -при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені роботи по усуненню течії, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №\* -при обстеженні виявлено течію радіатора в кімнаті. Проведені зварювальні роботи по усуненню течії, опалення відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №\* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №\* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №\* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Звіт по виконаним роботам

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54, вул. Охтирська, буд. 44, вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Охтирська, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 16 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. С. Табали, буд. 70/1 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 48, вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці,30, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2,кв.\*\*\*; вул. Металургів,17,під’їзд1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд2; вул. Металургів,17,під’їзд1;

Проведені зварювальні ремонтні роботиза адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд1; вул. Металургів,17,під’їзд1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська,45,кв.\*\*\*; вул. Л.Бикова.2/1,кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова,1,під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів,13,кв.\*\*\*; вул. Праці,32,кв.\*\*\*; вул. Лермонтова,17,кв.\*\*\*;

Відновлення роботи ліфтів за адресами:Ковпака,17,під’їзд 2,4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці,30,під’їзд 1; вул. Л. Бикова,2,кв.\*\*\*; вул. Металургів,17,під’їзд1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд2; вул. Металургів,17,під’їзд1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд1; вул. Металургів,17,під’їзд1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська,45,кв.\*\*\*; вул. Л.Бикова.2/1,кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова,1,під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів,13,кв.\*\*\*; вул. Праці, 32,кв.\*\*\*; вул. Лермонтова,17,кв.\*\*\*;

Відновлення роботи ліфтів за адресами:Ковпака,17,під’їзд 2,4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.