Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.10.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 3/1 – прочищено випуск мережі каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП « Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Я. Мудрого, 50 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Охтирська, 13 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Я. Мудрого, 68 – замінено запірну арматуру мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 1 – усунено протікання у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження електричної мережі у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – виконано налагоджувальні роботи ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Засумська, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення.

Розпочато опалювальний період, працівниками підприємства здійснюється налагодження опалення до житлових будинків та налагоджувальні роботи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 31, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Охтирська, буд. 22, вул. Харківська, буд. 114, пр. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 23,

Вул. Харківська, буд. 58В – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника.

4-й Парковий проїзд, буд. 15 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання теплоносія: вул. І.Сірка, 43, 15,12,14, пр. М. Лушпи, 24, 26, 30,38, 40, 42, вул. Мірошниченко, 11, 13, 15,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а,74/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів,15.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Холодногірська,41, кв.***; вул. Металургів, 24, під’їзд 1;                                   вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 4;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                            вул. Металургів, 2, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Реміснича, 15,кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Л. Бикова,7,кв.***;                                              вул. Л. Бикова,3,кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;  вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***; вул. Металургів, 9/1, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;  вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Реміснича, 12/2, кв.***; вул. Металургів, 3, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова,15, кв.***;                                                   вул. Лермонтова,17, кв.***; вул. Реміснича, 31,кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова,17, кв.***; вул. Праці,34, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,7,                      під’їзд 4; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака,47, під’їзд 1;                            вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;  вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 15, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 63; пр. Курський, б. 37, 103/1

Продовжуються роботи по ремонту ганку в житловому будинку:                         вул. Ковпака, б. 14

Продовжуються роботи по встановлення решіток та накриттю входу в підвальне приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55

Продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, б. 15

Завершені роботи по ремонту покрівлі над квартирами житлового будинку: пров. Березовий, б. 30

Виконані роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                               пров. Березовий, б. 31

Розпочаті роботи по забиттю тріщин цегляної кладки зовнішньої стіни житлового будинку: пр. Курський, б. 8/2

Розпочаті роботи по ремонту вимощення житлового будинку:                        вул. Л. Українки, б. 4

Розпочаті роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, б. 41

Розпочаті роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41 (1, 2 під.)

Розпочаті роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41

Ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках:

пров. Березовий, б. 29, 30, 31; пр. Курський, б. 123, 129, 131, 133, 135;                       вул. Ковпака, б. 13, 14, 15, 41, 43, 55, 75; вул. Л. Українки, б. 6

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в ванній кімнаті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – проведена заміна патрону в світильнику в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – проведена заміна патрону, лампочки та діоду в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочки в 9-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»

Вул. Привокзальна, буд.35/в,35/ж – виконано ремонтні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщені будинку;

Вул. Леваневського, буд. 14 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Привокзальна, буд.12 – виконано обстеження трубопроводу опалення на тех. поверху будинку;

Вул. Привокзальна,буд. 14 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Привокзальна, буд. 13 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Горького, буд. 39 – виконано роботи по відновленню опалення в будинку;

Вул. Леваневського, буд. 28 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

Вул. Супруна, буд.26 – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзд;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються  роботи по налагоджуванню мереж опалення в будинках;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах;

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122,  пр. 9-го Травня, 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Г. Крут, буд. 26, пр. М. Лушпи, буд. 31, пр. 9-го Травня, буд. 8,                         вул. Покровська, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 16.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1,                 пр. М. Лушпи, буд. 47.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                       вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 122, буд. 132, 154; вул. Г. Крут, буд. 12, буд. 26; вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 53, буд. 109, буд. 101;                         вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Соборна, буд. 43, вул. Кооперативна, буд. 6,                         вул. Гамалія, буд. 33.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 12, буд. 24; вул. Петропавлівська, буд. 74, буд. 93; вул. Харківська,                   буд. 25, буд. 22/1, буд. 1, буд. 6/2; вул. Г. Крут, буд. 20, буд. 26, буд. 4;                    вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 122, буд. 138, буд.167/1, буд. 126, буд. 48, буд. 165/10, буд. 144, буд. 140; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7,                            вул. Воскресенська, буд. 15, пр. 9-го Травня, буд. 4, пл. Незалежності, буд. 8, вул. Гамалія, буд. 17/1, буд. 31, пр. М. Лушпи, буд. 47, буд. 49, буд. 55,                    буд. 23, буд. 29, буд. 39/1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: пр. 9-го Травня, буд. 4.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.