Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.10.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Харківська, 58/Б – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено дезінсекцію;

Вул. Д. Галицького, 69 – розпочато ремонт входу до підвального приміщення та улаштування накриття;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 92 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 59 – проведено огляд системи опалення  квартирі заявника, надано консультації;

Вул. Харківська,58/Б – усунено протікання корінного крану у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення.

Розпочато опалювальний період, працівниками підприємства здійснюється налагодження опалення до житлових будинків та налагоджувальні роботи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 38, вул. Героїв Крут, 84/а, вул. Героїв Крут,84/б,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Харківська, 24, кв.*,                             вул. Прокоф’єва, 35, кв.*, вул. Прокоф’єва,10, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                пр. М.Лушпи30, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***;                             вул. Лермонтова, 1/А, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова,6/1, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Праці, 26, під’їзд 5; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 3;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;                                         вул. Металургів, 24, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська,41, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***;                                         вул. Металургів, 2, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Реміснича, 12/2, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;                            вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Металургів,17, кв.***;  вул. Металургів,16, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Праці, 34, під’їзд 6;                         вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул. Реміснича, 10, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 47, під’їзд 1;                            вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 57, 59, 43б, ; пр. Курський, б. 43;                         вул. Ковпака, б. 13, 41, 47, 55; вул. Л. Українки, б. 4

Продовжуються роботи по ремонту ганку в житловому будинку:                     вул. Ковпака, б. 14

Продовжуються роботи по встановлення решіток та накриттю входу в підвальне приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55

Продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, б. 15

Завершені роботи по забиттю тріщин цегляної кладки зовнішньої стіни житлового будинку: пр-т. Курський, б. 8/2

Розпочаті роботи по забиттю тріщин цегляної кладки зовнішньої стіни житлового будинку: пр-т. Курський, б. 8

Розпочаті роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, б. 13

Продовжуються роботи по ремонту вимощення житлового будинку:                 вул. Л. Українки, б. 4

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                   вул. Р. Атаманюка, б. 41

Продовжуються роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41 (1, 2 під.)

Продовжуються роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41

Ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 11, 13;                    пр. Курський, б. 8, 8/2, 8/6, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55; вул. Л. Українки, б. 25

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Перекрито холодне водопостачання на стояк, мешканець квартири вище проводить роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 1-му під’їзді на 3-му та 4-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 45, кв. №* – увімкнули автомат в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 50, вул. І. Сірка, буд. 27 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 6/1, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. СКД, буд. 48, вул. Римського-Корсакова, буд. 26 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 26 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут;

Вул. Троїцька, буд. 41 – ліквідовано протікання радіатора в квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Супруна, буд. 32/1– виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконання робіт по налагоджуванню мережі гарячого водопостачання в будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»

Вул. Горького, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного стояку кухні;

Вул. Горького, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 35/ж – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення на першому  поверсі;

Вул. Супруна, буд. 12 – замінено засувку на трубопроводі опалення;

Вул. Горького, буд.13 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в теплопункті будинку;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд.7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 39 – замінено засувку на трубопроводі опалення;

Вул. Горького, буд. 1,3 – замінено засувку на трубопроводі опалення;

Вул. Горького, буд. 45 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в підвальному приміщені, встановили хомут;

Вул. Привокзальна, 35/Е – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, протікання ліквідовано;

Вул. Бельгійська, буд. 13 – замінено засувку на трубопроводі опалення;

Вул. Привокзальна, буд.35а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 3 – замінено засувку на трубопроводі опалення;

Виконуються  роботи по налагоджуванню мереж опалення в будинках;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 2,                                 вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. І. Сірка, буд. 37.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Прокоф’єва, буд. 4, вул. О. Береста, буд. 5.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                       вул. Г. Кондратьєва, буд. 171/а, вул. Петропавлівська, буд. 123, буд. 53;       вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Гамалія, буд. 36/1, буд. 21; пр. М. Лушпи, буд. 23, буд. 31; вул. Воскресенська, буд. 10, вул. Малиновського, буд. 2,                             вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б, буд. 4; вул. Заливна, буд. 15.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Крут, буд. 26

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Прокоф’єва,                        буд. 24/Б; вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 60, буд. 127; вул. Харківська, буд. 25, буд. 22; пр. 9-го Травня, буд. 8, вул. Гамалія, буд. 21, пр. М. Лушпи, буд. 47, буд. 31; вул. Заливна, буд. 13, вул. І. Сірка, буд. 37, буд. 2;                              вул. Соборна, буд. 32, вул. О. Береста, буд. 9.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Козацький Вал, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.