Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.10.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Д. Галицького, 69 – виконано ремонт входу до другого підвального приміщення та улаштування накриття;

Вул. Д. Галицького, 69 – розпочато ремонт входу до третього підвального приміщення та улаштування накриття;

Вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

Вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Садова, 53 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника, виконано зварювальні роботи;

Вул. Декабристів, 125 – відновлено холодне водопостачання у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 35 – відключено холодне водопостачання на квартиру заявника для усунення внутрішньо квартирного протікання;

Вул. Косівщинська, 96/4 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 40 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі.

Розпочато опалювальний період, працівниками підприємства здійснюється налагодження опалення до житлових будинків та налагоджувальні роботи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлювання опалення: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66/б, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. Охтирська, буд. 22, вул. Нижньосироватська, буд. 37 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

Вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

Вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 5;  вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 17,кв.***;                                           вул. Металургів,13/А, під’їзд 2;  вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 3, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                       вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;                                      вул. Л. Бикова, 7, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2, 3;  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2, 3;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 12/2, кв.***;                                              вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Л. Бикова,3, кв.***; вул. Л. Бикова, 7, кв.***;                                              вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Л. Бикова, 6/1,кв.***;  вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;                                        вул. Металургів, 16, кв.***;  вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 9, кв.***; вул. Реміснича, 12/2, кв.***;                                       вул. Металургів, 3, кв.***; вул. Реміснича, 10,кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 25,кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;                                    вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 34, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 5,          під’їзд 3; вул. Металургів, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 9, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1;                        вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – ліквідовано протікання запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені;

Вул. Леваневського, буд. 22, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд.12, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Дерев’янко, буд. 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»

Вул. Привокзальна, буд. 35/ж – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд. 35/в – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщені;

Пл. Горького, буд. 2, 5, 6 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Пров. Інститутський, буд. 5 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Виконуються  роботи по налагоджуванню мереж опалення в будинках.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 55, 103, 129, 135; вул. Ковпака, буд. 14, 15, 55;

Продовжуються роботи по ремонту ганку в житловому будинку:                        вул. Ковпака, буд. 14;

Продовжуються роботи по встановлення решіток та накриттю входу в підвальне приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 55;

Продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 15;

Завершені роботи по забиттю тріщин цегляної кладки зовнішньої стіни житлового будинку: пр-т Курський, буд. 8;

Продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 13;

Завершені роботи по ремонту вимощення житлового будинку:                          вул. Л. Українки, буд. 4;

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка, буд. 41;

Розпочаті роботи по ремонту водостічної труби житлового будинку:                 вул. Р. Атаманюка, буд. 45;

Продовжуються роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (1, 2 під.);

Продовжуються роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41;

Ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1–3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, буд. 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 49, 67, 69;

Пр-т Курський, буд. 129 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 2-го блоку. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

Пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

Пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

Пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

Вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

Вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

Вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

Пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

Пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – проведена ревізія в електрощітку та замінили автомат, освітлення в квартирі відновлено;

Вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

Пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 13,                                              вул. Петропавлівська, буд. 129, буд. 93; вул. І. Сірка, буд. 37.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська, буд. 9, вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Соборна, буд. 43,                             пр. М. Лушпи, буд. 49, вул. Петропавлівська, буд. 51.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 165/13.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                       вул. Г. Кондратьєва, буд. 36, буд. 48, буд. 144/2; вул. Петропавлівська,                     буд. 101, буд. 117, буд. 106; вул. І. Сірка, буд. 2, пр. М. Лушпи, буд. 47,                      буд. 39; вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Кооперативна, буд. 15, вул. Заливна,                 буд. 9.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Соборна, буд. 19, пр. М. Лушпи, буд. 9.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Г. Крут, буд. 26.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 36;               вул. Заливна, буд. 31,вул. Петропавлівська, буд. 53, вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 22; пр. 9 Травня, буд. 8, пр. М. Лушпи, буд. 47, буд. 31, буд. 39,                          буд. 39/1; вул. І. Сірка, буд. 37, буд. 2; вул. Соборна, буд. 42,                                    вул. Малиновського, буд. 10, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 6, буд. 171/а, вул. Воскресенська, буд. 15.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                      буд. 117, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Проведена заміна кранів на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – 8 шт., вул. Харківська, буд. 1/1 – 3 шт., вул. Г. Крут, буд. 20 – 1 шт.,                          вул. Заливна, буд. 13 – 2 шт., пр. М. Лушпи, буд. 31 – 1 шт., пр. М. Лушпи, буд. 39 – 1 шт., вул. І. Сірка, буд. 37 – 1 шт., вул. Соборна, буд. 43 – 6 шт.

Проведена заміна мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 16 – 1 м.,      вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – 1 м., вул. Перекопська, буд. 16 – 1 м.,                           вул. Соборна, буд. 43 – 3 м.